## Кабели2022
Внеплановые отключения КЛ 6-10 кВ
Дата отключеиия | Внеплановые отключения 6-10 кВ | Дата включеиия
10,28 2022.01.31 | РП-Наука-II-ТП-1279-II | 11,15 2022.01.31
01,40 2022.01.30 | КЛ-10 РП-НСГ - ТП-1351 | 02,35 2022.01.30
10,13 2022.01.26 | РП-606-ТП-100 | 13,35 2022.01.26
05,30 2022.01.27 | РП-Силикатный-II-ТП-1185-II | 07,15 2022.01.27
06,52 2022.01.25 | КЛ-10 Ф 1002 ПС-Техническая-РП-Северный-II-ТП-152-II | 09,55 2022.01.25
16,05 2022.01.26 | РП-Динамо-II-ТП-500-II | 16,40 2022.01.26
14,02 2022.01.26 | КЛ-6 ф. 624 ПС-Соколовогорская | 15,58 2022.01.26
13,53 2022.01.26 | РП-606-ТП-1199 | 15,23 2022.01.26
12,30 2022.01.24 | СВ/1046-РП-Вышивка-II-ТП-625-II | 13,20 2022.01.24
10,49 2022.01.24 | КЛ-6 Ф.619 ПС -Кировсакя | 13,18 2022.01.24
13,35 2022.01.22 | КЛ-6 Ф. 606 ПС-Док | 14,11 2022.01.22
21,53 2022.01.21 | КЛ-6 РП-Комсомольский-ТП-394 | 22,39 2022.01.21
04,18 2022.01.19 | РП-Вольский-I-ТП-758-I | 06,30 2022.01.19
19,35 2022.01.15 | КЛ-6 РП-Политехнический-I-ТП-822-I | 21,37 2022.01.15
18,10 2022.01.15 | КЛ-6 РП-Завокзальный -1355 II | 19,35 2022.01.15
06,20 2022.01.14 | РП-Кирпичный-II-ТП-609-II | 09,45 2022.01.14
11,47 2022.01.11 | РП-Динамо-I-ТП-71-I | 12,15 2022.01.11
07,55 2022.01.09 | РП-608 III- ТП-1115 I | 09,08 2022.01.09
01,15 2022.01.09 | ф617 ПС-Агрегатная РП-Станционный-ТП1195 | 02,40 2022.01.09
21,05 2022.01.08 | ф 1017 ПС-Техническая | 22,15 2022.01.08
06,30 2022.01.07 | РП-СеверНый-ТП-645 | 07,30 2022.01.07
23,26 2022.01.06 | КЛ-6кВ Ф.601 ПС-ГПЗ | 00,11 2022.01.07
11,00 2022.01.05 | РП-611-ТП-356 | 13,00 2022.01.05
02,30 2022.01.05 | КЛ-6 РП-Завокзальный -ТП -1955 | 03,45 2022.01.05
18,40 2022.01.05 | КЛ-6 РП-615-ТП540 | 19,30 2022.01.05
21,20 2022.01.03 | КЛ-6 РП-Мост I-403-I | 22,40 2022.01.03
22,35 2022.01.01 | РП-Гвардейский I-ТП-902I | 23,22 2022.01.01
Итого за январь-27
10,00 2022.02.02 | РП-Ипподромный-I-ТП-1242-I | 11,08 2022.02.02
11,35 2022.02.27 | РП-Петровский-II-ТП-1969 -II | 12,55 2022.02.27
13,30 2022.02.27 | РП-Петровский-II-ТП-1969 -II | 14,30 2022.02.27
14,11 2022.02.27 | РП-Динамо-I-ТП-40-I | 15,25 2022.02.27
11,35 2022.02.27 | РП-Базовый-I-РП-Проммаш-I | 16,45 2022.02.27
08,19 2022.02.03 | РП-Вольский-ТП-859/ТП-765 | 14,34 2022.02.03
22,20 2022.02.27 | КЛ-6 РП-Станок-ТП-1137 | 23,25 2022.02.27
22,47 2022.02.27 | КЛ-6 РП Кожзавод-ТП 1124 II | 23,50 2022.02.27
18,05 2022.02.03 | КЛ-10 Ф.1036 ПС-С-ЗАПАДНАЯ | 19,40 2022.02.03
08,20 2022.02.05 | КЛ-10 ф.1042 ПС-Северо-Западная | 10,55 2022.02.05
10,00 2022.02.05 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Жилрайон РП-Тарховский II ТП-1268 II | 12,35 2022.02.05
13,00 2022.02.05 | КЛ-10 РП-НСГ II-ТП-614 II | 15,35 2022.02.05
07,50 2022.02.28 | КЛ-10 кВ ф. 1027 ПС-Северо-Восточная | 09,54 2022.02.28
16,10 2022.02.19 | РП-633-ТП-23 | 17,24 2022.02.19
17,10 2022.02.19 | РП-Гусельский-II-ТП-1193-II | 20,50 2022.02.19
13,50 2022.02.20 | КЛ-10 Ф. 1012 ПС-С-Восточная | 15,15 2022.02.20
09,00 2022.02.22 | РП-Строитель-II-ТП-1255 II | 11,10 2022.02.22
10,07 2022.02.22 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Елшанка-II | 11,35 2022.02.22
09,00 2022.02.22 | РП-Строитель-II-РП-Панфиловский-II-ТП-1711 | 11,15 2022.02.22
10,07 2022.02.22 | РП-Дачный-I-ТП-1141-I | 12,20 2022.02.22
12,51 2022.02.22 | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II | 15,35 2022.02.22
12,51 2022.02.22 | РП-Дачный-II-ТП-465-II | 15,50 2022.02.22
06,35 2022.02.10 | РП-Вольский-ТП-859/ТП-765 | 08,20 2022.02.10
13,23 2022.02.10 | РП-Стадион-I-ТП-1101-I | 16,30 2022.02.10
08,00 2022.02.13 | КЛ-10 РП-Пионерский II-ТП-1103 I | 10,00 2022.02.13
14,15 2022.02.12 | КЛ-10 Ф.1007 ПС-Мирпая | 15,05 2022.02.12
00,20 2022.02.14 | КЛ-6 Ф.625 ПС-Соколовогорская | 02,40 2022.02.14
09,11 2022.02.15 | РП-Вольский-ТП-831 | 09,35 2022.02.15
09,41 2022.02.15 | РП-Братиславский-ТП-255 | 11,04 2022.02.15
04,00 2022.02.26 | КЛ-10 ф.1018 ПС-С-Восточная | 08,00 2022.02.26
00,48 2022.02.01 | КЛ-10 ф.1015 ПС-Елшанка II РП-Дачный II-ТП-538-II | 01,50 2022.02.01
06,28 2022.02.01 | КЛ-6 ф. 617 ПС-Агрегатная | 08,25 2022.02.01
08,07 2022.02.01 | РП-Шоссейный-ТП-962 | 09,48 2022.02.01
Итого за февраль-33
18,20 2022.03.31 | РП-Станок-I - ТП-1854-I | 20,05 2022.03.31
17,15 2022.03.30 | КЛ-6 РП-608 II-ТП-1930 | 19,50 2022.03.30
15,32 2022.03.30 | РП-Комсомольский-ТП-878 | 16,20 2022.03.30
04,50 2022.03.29 | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Жасминная | 06,55 2022.03.29
18,15 2022.03.28 | КЛ-10 РП-Гвардейский-ТП-1585-II | 19,00 2022.03.28
15,40 2022.03.28 | КЛ-10 ф. 1019 ПС-Северо-Восточная | 16,30 2022.03.28
20,55 2022.03.27 | КЛ-6 РП-Мост-403-I | 21,25 2022.03.27
00,15 2022.03.27 | РП-Дачный-II-465-II | 01,02 2022.03.27
09,00 2022.03.26 | КЛ-6 РП-Бабушкин-РП -Обуховский II | 11,05 2022.03.26
08,52 2022.03.26 | КЛ-6 ф.632 ПС ГРЭС | 09,30 2022.03.26
22,20 2022.03.26 | РП-Дачный-II-465-II | 23,58 2022.03.26
18,20 2022.03.26 | КЛ-6 РП-Бабушки II- РП Обуховский II- ТП-1361 II | 19,25 2022.03.26
00,58 2022.03.25 | РП-Первомайский-I - ТП-728-I | 01,45 2022.03.25
19,15 2022.03.24 | Ф 1018 ПС-С-Восточная - РП-Зеркальный-I - ТП-331 | 22,10 2022.03.24
16,35 2022.03.24 | РП-Елшанский-II-ТП-661-II | 18,20 2022.03.24
21,03 2022.03.23 | КЛ-10 ф.1009 ПС-Мирная | 22,30 2022.03.23
15,14 2022.03.21 | КЛ-6 ф. 603 ПС-ГПЗ | 16,21 2022.03.21
02,32 2022.03.20 | КЛ-6 ф.625 ПС-Агрегатная | 03,20 2022.03.20
18,45 2022.03.16 | РП-Строитель II ТП-1255 II | 22,25 2022.03.16
14,34 2022.03.14 | КЛ-10 ф. 1016 ПС-Елшанка-II | 17,05 2022.03.14
02,20 2022.03.14 | РП-Жасмин-I-ТП-1001-I | 04,43 2022.03.14
17,20 2022.03.11 | Ф1036 ПС-С.Западная РП-Гвардейский-ТП-629 | 19,30 2022.03.11
02,00 2022.03.11 | КЛ-6 РП-606-ТП-100 | 04,30 2022.03.11
09,10 2022.03.08 | КЛ-10 РП-Сокурский I-ТП-1181 I | 11,49 2022.03.08
20,00 2022.03.08 | РП-Одесский-I-ТП-583-I | 22,40 2022.03.08
17,00 2022.03.07 | Ф 1017 ПС-Елшанка-II | 17,50 2022.03.07
17,00 2022.03.07 | РП-Строитель-I-ТП-1255-I | 18,35 2022.03.07
20,50 2022.03.06 | КЛ ф.616 ПС-Агрегатная | 23,05 2022.03.06
23,10 2022.03.04 | РП-Красноармейский-ТП-791 | 00,15 2022.03.05
23,10 2022.03.04 | РП-Красноармейский-ТП-1638-I | 23,45 2022.03.04
Итого за март - 30
12,20 2022.04.30 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка II | 14,32 2022.04.30
12,20 2022.04.30 | КЛ-10 РП-Пионерский I-1411 I | 12,55 2022.04.30
18,15 2022.04.30 | КЛ-10 Ф. 1012 ПС- Проммаш | 19,36 2022.04.30
12,59 2022.04.29 | РП-Шоссейный-II-РП-Крымский-II-ТП-1253-II | 14,37 2022.04.29
13,40 2022.04.29 | РП-Северный-I-ТП-1224-I | 14,19 2022.04.29
13,00 2022.04.28 | КЛ-10 РП-Красноармейский II-ТП-1377 | 14,30 2022.04.28
12,20 2022.04.28 | КЛ-10 ф. 1001 ПС-Ленинская | 13,00 2022.04.28
21,30 2022.04.27 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая | 22,45 2022.04.27
14,27 2022.04.27 | КЛ-6 РП-Силикатный-1308-II | 15,30 2022.04.27
21,00 2022.04.26 | КЛ-6 РП-Кирпичный-1494 | 21,40 2022.04.26
12,53 2022.04.26 | КЛ-6 РП-608-ТП-1930 | 14,16 2022.04.26
12,50 2022.04.26 | КЛ-10 Ф.1015 ПС-Техническая- РП-Алексеевский-II-ТП-1203-II | 13,59 2022.04.26
06,55 2022.04.25 | КЛ-10 Ф.1011 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-I-ТП-1371-I | 07,30 2022.04.25
04,30 2022.04.25 | РП-Буровой-ТП-1965-I | 06,20 2022.04.25
17,10 2022.04.25 | КЛ-6 РП-Октябрьский-136 | 17,35 2022.04.25
16,20 2022.04.24 | КЛ-6 ф.618 ПС-Раховская-РП-Горный-I-ТП-22-I | 17,25 2022.04.24
08,10 2022.04.25 | РП-Строитель-ТП-1255-I | 10,20 2022.04.25
15,50 2022.04.23 | РП-Наука-ТП-1579 | 18,10 2022.04.23
16,00 2022.04.23 | РП-Док-ТП-1992 | 17,50 2022.04.23
02,50 2022.04.23 | КЛ-10 Ф.1011 ПС-Пищевая | 05,10 2022.04.23
02,50 2022.04.23 | КЛ-10 Ф.1001 ПС-Трофимовская | 04,00 2022.04.23
04,50 2022.04.21 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Раховская | 05,20 2022.04.21
15,20 2022.04.20 | РП-Бабушкин-РП-Знание-I-ТП-1131-I | 16,30 2022.04.20
05,47 2022.04.20 | КЛ-6 ф. 626 ПС-ТЭЦ | 06,50 2022.04.20
15,00 2022.04.17 | КЛ-6 ф. 612 ПС ГРЭС | 15,35 2022.04.17
10,00 2022.04.16 | КЛ-6 РП-Пролетарский-ТП-363 | 11,00 2022.04.16
09,15 2022.04.16 | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-1057 I | 10,00 2022.04.16
04,40 2022.04.16 | КЛ-10 ф.1037 ПС Елшанка II | 05,10 2022.04.16
18,10 2022.04.15 | РП-РИЖСКИЙ II- ТП-1594 II | 18,56 2022.04.15
16,20 2022.04.15 | КЛ-6 ф. 617 ПС-Кировская | 18,45 2022.04.15
05,10 2022.04.15 | КЛ-6 ф. 626 ПС-Западная | 05,55 2022.04.15
00,32 2022.04.15 | РП-Северный-I-ТП-1224-I | 02,02 2022.04.15
00,32 2022.04.15 | РП-СеверНый-ТП-645 | 01,08 2022.04.15
21,45 2022.04.14 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Проммаш | 00,48 2022.04.15
22,25 2022.04.14 | КЛ-10 ф.1019 ПС-Северо-Восточная-РП-Ипподромный-ТП-522 | 23,37 2022.04.14
22,10 2022.04.14 | КЛ-10 ф.1027 ПС-Северо-Восточная | 22,57 2022.04.14
21,45 2022.04.14 | КЛ-10 ф.1027 ПС-Северо-Восточная | 22,57 2022.04.14
10,40 2022.04.14 | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 12,45 2022.04.14
04,20 2022.04.14 | КЛ-6 ф. 647 ПС-ТЭЦ-1 | 05,55 2022.04.14
06,55 2022.04.14 | РП-Чернышевский-ТП-1134/ ТП-1030 | 07,20 2022.04.14
05,50 2022.04.14 | РП-Метизный-II-ТП-506-II | 06,50 2022.04.14
09,24 2022.04.13 | РП-Сокурский-II-РП-Базовый-II-ТП-1998-II | 11,00 2022.04.13
06,20 2022.04.13 | КЛ-6 кВ Ф. 605 ПС-ГПЗ-РП-Общепит-I-ТП-964 | 07,44 2022.04.13
23,05 2022.04.11 | РП-крымский-ТП-1424 II | 00,45 2022.04.12
23,05 2022.04.11 | КЛ-6 РП-Шоссейный -РП-Заводской | 00,10 2022.04.12
17,30 2022.04.11 | КЛ-10 РП-Стрелка II-ТП-1024 II | 18,00 2022.04.11
10,30 2022.04.09 | РП-Тарховский- I - ТП-1252-I | 12,05 2022.04.09
10,30 2022.04.09 | РП-Тарховский- I - ТП-1316-I/ 692-I | 11,40 2022.04.09
10,00 2022.04.09 | КЛ-10 ф.1016 ПС-Елшанка-II | 10,25 2022.04.09
09,00 2022.04.09 | РП-Поливановский II-ТП-192 II | 09,45 2022.04.09
03,20 2022.04.09 | КЛ-6 РП-Геофизика II-ТП-1634 II | 04,30 2022.04.09
12,00 2022.04.08 | РП-Сокурский-ТП-497 | 12,30 2022.04.08
17,40 2022.04.08 | КЛ-6 РП-Фрунзенский- ТП- 1686 | 18,45 2022.04.08
18,30 2022.04.07 | КЛ-6 РП-Горный-I-ТП-720-I | 19,00 2022.04.07
18,30 2022.04.07 | КЛ-6 РП-Горный-II-ТП-50-II | 19,00 2022.04.07
09,30 2022.04.08 | РП-Силикатный-II-ТП-1308-II | 10,55 2022.04.08
04,45 2022.04.07 | РП-Южный-II-ТП-1340-II | 06,00 2022.04.07
11,50 2022.04.07 | КЛ-6 кВ Ф. 603 ПС-Раховская-РП-Горный-II ТП-1271-II | 12,30 2022.04.07
06,30 2022.04.06 | РП-Белогинский-СВВ-II-III | 07,15 2022.04.06
06,30 2022.04.06 | РП-Фрунзенский-I-ТП-1295-I | 07,30 2022.04.06
01,15 2022.04.06 | РП-Полярный - ТП-581-II | 02,50 2022.04.06
01,15 2022.04.06 | КЛ-6 ф.603 ПС-Кировская | 01,59 2022.04.06
10,35 2022.04.06 | РП-Бабушкин-I-РП-Знание-I | 12,05 2022.04.06
01,10 2022.04.04 | КЛ-10 ф.1016 ПС-Северо-Восточная | 01,44 2022.04.04
01,10 2022.04.04 | КЛ Ф.1010 ПС-С-Восточная | 01,44 2022.04.04
00,50 2022.04.05 | КЛ-10 ф.1042 ПС-Северо-Западная | 04,00 2022.04.05
23,30 2022.04.04 | КЛ-6 РП-Первомайский-I-ТП-1386 | 00,18 2022.04.05
23,30 2022.04.04 | КЛ-6 РП-Первомайский-I-ТП-728 I | 00,15 2022.04.05
14,40 2022.04.02 | КЛ-10 РП-Вольский I-ТП-831II | 15,20 2022.04.02
12,25 2022.04.02 | РП-Спорт I -ТП-545-I | 13,25 2022.04.02
08,58 2022.04.02 | РП-Батавин-II-ТП-900-II | 10,15 2022.04.02
23,45 2022.04.02 | КЛ-6 ф.624 ПС-ГПЗ | 00,37 2022.04.03
22,00 2022.04.02 | КЛ-6 РП-Крымский-II-ТП-1253-II | 23,30 2022.04.02
19,40 2022.04.01 | КЛ-6 Ф 638 ПС-Промышленная | 22,34 2022.04.01
Итого за апрель - 74
23,50 2022.05.31 | РП-Маяк -II-РП-НИТИ II | 00,36 2022.06.01
21,20 2022.05.31 | РП-Рижский II-ТП-1594 II | 22,28 2022.05.31
14,30 2022.05.31 | КЛ-6 ф. 623 ПС-Затон | 14,48 2022.05.31
18,10 2022.05.31 | КЛ-6 РП-Завокзальный I-ТП-248 | 19,00 2022.05.31
16,30 2022.05.29 | КЛ-10 ф.1029 ПС-Елшанка-II - РП-Буровой-I - ТП-1057-I | 18,05 2022.05.29
06,30 2022.05.29 | КЛ-10 РП-Буровой II-ТП-1206 II | 08,10 2022.05.29
05,40 2022.05.29 | КЛ-10 РП-Дачный I -ТП-1141 I | 06,25 2022.05.29
08,27 2022.05.29 | РП-Заводской - ТП-875 | 10,55 2022.05.29
08,27 2022.05.29 | РП-Стадион - ТП-379 | 09,25 2022.05.29
11,55 2022.05.27 | РП-Радищевский-ТП-1575-II | 13,20 2022.05.27
11,55 2022.05.27 | РП-Волжский-РП-АТС-ТП-7-II | 13,28 2022.05.27
10,36 2022.05.26 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Жилрайон | 13,07 2022.05.26
10,36 2022.05.26 | РП-Солнечный-II-ТП-1229-II | 12,05 2022.05.26
16,40 2022.05.25 | РП-Проммаш-II - ТП-1993-II | 18,20 2022.05.25
02,00 2022.05.25 | КЛ-10 ф. 1012 ПС Жилрайон | 03,05 2022.05.25
22,10 2022.05.24 | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-152-I | 23,10 2022.05.24
04,10 2022.05.24 | КЛ-6 Ф.602 ПС- Западная | 05,40 2022.05.24
23,54 2022.05.22 | РП-Спорт-I-РП-Фрегат-I | 00,38 2022.05.23
04,00 2022.05.22 | КЛ-6 РП-Жасмин-I-ТП-1371-I | 04,54 2022.05.22
09,30 2022.05.23 | РП-Рокотовский-ТП-519 | 10,15 2022.05.23
20,57 2022.05.22 | РП-Спорт-ТП-545-I | 21,30 2022.05.22
12,20 2022.05.21 | РП-Комсомольский-ТП-1143 | 13,20 2022.05.21
14,50 2022.05.20 | КЛ-6 ф. 605 ПС-Агрегатная | 15,42 2022.05.20
14,50 2022.05.20 | РП-Силикатный-ТП-1705 | 16,15 2022.05.20
11,50 2022.05.19 | РП-Солнечный-ТП-1229-I | 12,30 2022.05.19
11,05 2022.05.19 | РП-Тарховский-ТП-1875-II | 12,35 2022.05.19
22,00 2022.05.17 | КЛ-6 РП-Кожзавод II-ТП-1124 II | 23,30 2022.05.17
21,50 2022.05.17 | КЛ-6 ф.605 ПС-ТЭЦ-I | 22,40 2022.05.17
21,40 2022.05.17 | КЛ-6 РП-Пролетарский-ТП-277 | 22,22 2022.05.17
14,55 2022.05.17 | РП-Порт-ТП-88 | 16,45 2022.05.17
01,05 2022.05.16 | КЛ-6 РП-Рокотовский-I - ТП-745-I | 01,50 2022.05.16
00,10 2022.05.15 | РП-Техстеккло-764 | 01,40 2022.05.15
03,40 2022.05.14 | РП-Елшанский-I-ТП-661-I | 04,56 2022.05.14
19,15 2022.05.12 | КЛ-6 Ф.641 ПС - Поомышленная | 20,24 2022.05.12
16,40 2022.05.12 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Елшанка-II | 19,15 2022.05.12
15,50 2022.05.11 | КЛ-10 ф 1011 ПС-Жасминная | 18,05 2022.05.11
11,35 2022.05.11 | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 12,50 2022.05.11
08,51 2022.05.11 | РП-633-1058-I | 09,30 2022.05.11
06,45 2022.05.11 | РП-Пионерский-I-ТП-193-I | 07,55 2022.05.11
10,10 2022.05.11 | РП-Буровой-ТП-768 | 13,40 2022.05.11
10,10 2022.05.11 | РП-Буровой-II-ТП-1056-II | 12,30 2022.05.11
17,20 2022.05.10 | КЛ-6 Ф 603 ПС-Раховская РП-Горный II-ТП-91 | 18,25 2022.05.10
13,40 2022.05.10 | КЛ-10 РП-Рижский I-ТП-1052 I | 16,20 2022.05.10
08,00 2022.05.10 | КЛ-6 РП-Станционный I-ТП-633 I | 09,00 2022.05.10
13,40 2022.05.10 | КЛ-10 РП-Ипподромный II-ТП-522 II | 14,35 2022.05.10
11,40 2022.05.10 | КЛ-6 ф.633 ПС-ГРЭС | 12,35 2022.05.10
11,40 2022.05.10 | КЛ-6 ф.632 ПС ГРЭС | 12,00 2022.05.10
02,10 2022.05.09 | КЛ-10 РП-Гвардейский-II-ТП-704-II | 03,17 2022.05.09
09,40 2022.05.06 | КЛ-10 Ф 1016 ПС-Жасминная | 11,25 2022.05.06
23,55 2022.05.04 | КЛ-6 РП-Тракторный-ТП-390 | 01,12 2022.05.05
23,21 2022.05.04 | КЛ-6 РП-Завокзальный-I-ТП-1223- I | 00,46 2022.05.05
21,50 2022.05.04 | КЛ-10 РП-Тарховский-I-ТП-1875-I | 22,51 2022.05.04
21,50 2022.05.04 | КЛ-10 РП-Тарховский-I-1316-I/692-I | 23,35 2022.05.04
08,00 2022.05.04 | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-768 | 11,00 2022.05.04
08,00 2022.05.04 | КЛ-10 РП-Буровой I-ТП-1056 I | 09,50 2022.05.04
12,40 2022.05.02 | РП-Проммаш-I - РП-Базовый-I/ТП-1642 | 15,40 2022.05.02
05,05 2022.05.01 | КЛ-10 РП-Красноармейский-ТП-341 | 06,25 2022.05.01
Итого за май - 57
05,20 2022.06.30 | РП-Аткарский-ТП-117/РП-Клинический | 06,14 2022.06.30
04,55 2022.06.30 | РП-Строймаш- ТП-106 | 05,59 2022.06.30
17,45 2022.06.27 | РП-Северный-I-ТП-1224-I | 19,30 2022.06.27
21,00 2022.06.24 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский I- ТП-1203 I | 23,36 2022.06.24
13,00 2022.06.24 | КЛ-6 ф 607 ПС-Док | 15,15 2022.06.24
21,55 2022.06.23 | РП-Белогинский-I-ТП-1004-I | 22,40 2022.06.23
18,20 2022.06.23 | КЛ-6 РП-Белоглинский-I-ТП-1466-I | 19,19 2022.06.23
18,16 2022.06.23 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-I-ТП-1295-I | 19,52 2022.06.23
08,58 2022.06.22 | КЛ-10 РП-Гвардейский-II-ТП-704-II | 10,25 2022.06.22
02,40 2022.06.22 | КЛ-6 Ф.611 ПС-Западная | 04,30 2022.06.22
02,00 2022.06.22 | РП-Сокурский-ТП-1458 | 03,15 2022.06.22
20,00 2022.06.21 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Пищевая- | 21,19 2022.06.21
00,05 2022.06.22 | КЛ-10 РП-Солнечный II- РП-Элита ii | 01,40 2022.06.22
21,40 2022.06.21 | КЛ-10 РП-Солнечный II- РП-Элита ii | 23,52 2022.06.21
17,40 2022.06.21 | КЛ-10 ф. 1014 ПС-Жилрайон | 18,54 2022.06.21
03,10 2022.06.21 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Жасминная | 05,50 2022.06.21
21,20 2022.06.18 | РП-611-ТП-1354 | 21,50 2022.06.18
15,38 2022.06.18 | КЛ-6 ф. 636 ПС-ГРЭС | 16,25 2022.06.18
13,50 2022.06.18 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Техническая | 14,50 2022.06.18
17,07 2022.06.17 | КЛ-6 Ф612 ПС-ГПЗ | 19,15 2022.06.17
10,00 2022.06.17 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Елшанка-II | 11,35 2022.06.17
11,30 2022.06.16 | РП-Авангард-I-РП-Елочки-I | 13,30 2022.06.16
12,40 2022.06.15 | РП-Наука-ТП-1078-I | 13,53 2022.06.15
00,30 2022.06.15 | РП-Крекинг-I-ТП-931-I | 00,50 2022.06.15
15,45 2022.06.14 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Кировская | 17,40 2022.06.14
15,42 2022.06.14 | РП-Экономический-II - ТП-1048-II | 17,20 2022.06.14
18,09 2022.06.13 | ф 613 ПС-Агрегатная | 20,35 2022.06.13
06,05 2022.06.13 | КЛ-10 ф.1029 ПС- Елшанка- II- РП-Буровой-I-РП-Магистральный-I | 07,30 2022.06.13
04,30 2022.06.13 | РП-611-ТП-356 | 05,01 2022.06.13
03,40 2022.06.13 | РП-Техстеккло-304 | 04,57 2022.06.13
00,20 2022.06.13 | КЛ-10 ф.1048 ПС-Северо-Восточная | 03,30 2022.06.13
16,20 2022.06.12 | КЛ-6 ф.624 ПС-ГПЗ | 17,35 2022.06.12
21,52 2022.06.12 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-I-ТП-464-I | 00,27 2022.06.13
13,00 2022.06.11 | РП-Шоссейный-1899 | 15,28 2022.06.11
20,50 2022.06.11 | КЛ-6 РП-Кожзавод-ТП-1520/227 | 21,50 2022.06.11
09,00 2022.06.11 | КЛ-6 РП-Трудовой-ТП-526 | 10,15 2022.06.11
13,50 2022.06.10 | РП-Алексеевский II- 1262 II | 15,50 2022.06.10
13,45 2022.06.10 | РП-Северный-I-ТП-152-I | 15,10 2022.06.10
23,50 2022.06.09 | РП-Заводской I-тп-1396 I | 01,05 2022.06.10
23,40 2022.06.09 | КЛ-6 РП-Стадион-ТП-93 | 00,17 2022.06.10
12,35 2022.06.07 | РП-Южный-ТП-1489 | 13,50 2022.06.07
12,30 2022.06.07 | РП-615-ТП-1-II | 13,50 2022.06.07
22,00 2022.06.06 | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-1965 I | 23,20 2022.06.06
17,50 2022.06.06 | РП-Авангард -ТП-743 | 19,15 2022.06.06
20,40 2022.06.05 | РП-Буровой-I-ТП-1965-I | 21,25 2022.06.05
03,47 2022.06.06 | РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 05,55 2022.06.06
03,47 2022.06.06 | РП-Буровой-I-ТП-1965-I | 05,00 2022.06.06
09,00 2022.06.06 | РП-Строитель-I-ТП-1255-I | 10,10 2022.06.06
20,00 2022.06.03 | РП-Метизныйй-II - ТП-642-II | 22,45 2022.06.03
20,00 2022.06.03 | РП-Новоастраханский-II - ТП-1264-II
20,00 2022.06.03 | РП-Нагорный - ТП-1037 | 22,35 2022.06.03
20,30 2022.06.03 | РП-Чернышевский-II - ТП-1244-II | 21,10 2022.06.03
20,00 2022.06.03 | РП-Чернышевский - ТП-1134/ТП-1030 | 21,50 2022.06.03
02,00 2022.06.04 | РП-Гвардейский-II - ТП-902-II | 02,45 2022.06.04
11,25 2022.06.03 | РП-Мост-I-РП-Корт-I | 13,22 2022.06.03
00,05 2022.06.03 | КЛ-10 ф.1010 ПС-Жилрайон-РП-Элита-ТП-840-II | 00,50 2022.06.03
17,23 2022.06.02 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Проммаш - РП-Петровский-II - ТП-1561-II | 19,55 2022.06.02
07,30 2022.06.02 | РП-Красноармейский-ТП-1377 | 09,01 2022.06.02
18,00 2022.06.01 | КЛ-6 РП-Политехнический-I-ТП-1127-I/РП-Арбатский-I | 19,13 2022.06.01
11,40 2022.06.01 | РП-Степной-I-ТП-1196-I | 12,32 2022.06.01
00,02 2022.06.01 | РП-Экономический-ТП-1737 | 02,20 2022.06.01
00,30 2022.06.01 | РП-611-I-ТП-1 I | 01,21 2022.06.01
00,29 2022.06.01 | РП-Верхний-461 | 01,07 2022.06.01
00,02 2022.06.01 | РП-Динамо-ТП-1830 | 00,31 2022.06.01
00,02 2022.06.01 | РП-ВЕРХНИЙ-ТП-1360 | 00,15 2022.06.01
Итого за июнь - 64
10,33 2022.07.01 | КЛ-6 РП-633-ТП-23 | 12,00 2022.07.01
20,00 2022.07.02 | КЛ-6 РП-Южный-1824 | 21,14 2022.07.02
05,50 2022.07.03 | КЛ-10 РП-Вольский-924 | 06,59 2022.07.03
05,45 2022.07.03 | РП-Док-СВМ | 07,46 2022.07.03
08,00 2022.07.03 | РП-Наука-II - ТП-1279-II | 08,30 2022.07.03
13,10 2022.07.03 | РП-Наука - ТП-242 | 13,48 2022.07.03
20,00 2022.07.04 | РП-Станок-II - ТП-1402-II | 21,30 2022.07.04
22,30 2022.07.05 | КЛ-10 РП-Солнечный- II-ТП-1229-II | 23,52 2022.07.05
22,30 2022.07.05 | КЛ-10 РП-Тарховский-I-1316-I/692-I | 00,22 2022.07.06
17,00 2022.07.07 | КЛ-10 ф.1006 ПС-Мирная-РП-Авангард-II-ТП-743 | 18,20 2022.07.07
21,53 2022.07.07 | РП-Тарховский I-ТП-1268 I | 23,15 2022.07.07
21,53 2022.07.07 | КЛ-10 РП-Солнечный II- РП-Элита ii | 23,30 2022.07.07
23,25 2022.07.12 | КЛ-10 ф.1027 ПС-Северо-Восточная - РП-Вышивка-I-ТП-625-I | 02,25 2022.07.13
01,08 2022.07.13 | КЛ-6 ф.614 ПС-Затон - РП-Корт-I-ТП-1618-I | 02,15 2022.07.13
05,15 2022.07.13 | РП-Сокурский - ТП-1458 | 07,00 2022.07.13
09,45 2022.07.13 | КЛ-6 РП-Наука-ТП-1175 | 10,50 2022.07.13
09,45 2022.07.13 | КЛ-6 РП-608-ТП-849-I | 10,50 2022.07.13
17,02 2022.07.13 | РП-Симбирский-I-ТП-1306-I | 19,24 2022.07.13
17,15 2022.07.13 | КЛ-10 ф.1010 ПС-Пищевая | 19,35 2022.07.13
00,10 2022.07.14 | КЛ-10 РП-Риижский II-1309 I | 01,10 2022.07.14
00,10 2022.07.14 | КЛ-10 РП-Зеркальный-1117 | 01,40 2022.07.14
20,35 2022.07.14 | КЛ-10 РП-Зеркальный-I-464-I | 22,10 2022.07.14
00,50 2022.07.15 | РП-Рижский-1539 | 02,00 2022.07.15
19,10 2022.07.15 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая | 20,15 2022.07.15
02,50 2022.07.16 | РП-Чернышевский-ТП-1962 | 03,25 2022.07.16
09,55 2022.07.18 | КЛ-6 РП-Крымский-II-ТП-1253-II | 10,40 2022.07.18
17,00 2022.07.18 | КЛ-6 Ф. 623 ПС-Западная | 18,40 2022.07.18
04,50 2022.07.20 | КЛ-10 РП-Сокурский-II-ТП-1181-II | 06,37 2022.07.20
04,50 2022.07.20 | КЛ-10 РП-Сокурский-II-ТП-678-II | 07,40 2022.07.20
15,45 2022.07.21 | КЛ-6 РП-Мост-403-I | 16,35 2022.07.21
16,45 2022.07.21 | КЛ-6 РП-Мост-403-I | 17,45 2022.07.21
14,20 2022.07.23 | КЛ-6 ф.613 ПС-ГПЗ | 15,45 2022.07.23
16,25 2022.07.23 | КЛ-6 РП-Завокзальный -ТП-1955 | 16,50 2022.07.23
10,10 2022.07.24 | КЛ-10 РП-Дачный I -ТП-752 I | 12,40 2022.07.24
09,35 2022.07.25 | КЛ-10 РП-Строитель-II-ТП-1255 II | 10,55 2022.07.25
20,00 2022.07.25 | кл-10 РП-Строитель-I-РП Панфиловский I РП-Панфиловский I-ТП-1412 | 22,30 2022.07.25
15,57 2022.07.26 | КЛ-6 ф. 617 ПС-Кировская | 16,40 2022.07.26
17,30 2022.07.26 | КЛ-10 РП-Авангард-ТП-743 | 18,20 2022.07.26
10,12 2022.07.27 | КЛ-6 ф. 611 ПС-Станок-РП-Рокотовский-I-ТП-915-I | 11,20 2022.07.27
10,12 2022.07.27 | РП-Шоссейный-I-РП-Крымский-I | 11,57 2022.07.27
19,20 2022.07.27 | КЛ-10 ф. 1003 ПС Мирная | 19,30 2022.07.27
11,30 2022.07.28 | РП-Одесский-I-ТП-583-I | 12,45 2022.07.28
15,30 2022.07.29 | РП-Рабочий-ТП-5-I | 16,25 2022.07.29
02,20 2022.07.30 | КЛ-6 РП-Тракторный I-ТП-1223 I РП-Тракторный I-ТП-390 | 02,50 2022.07.30
02,50 2022.07.30 | КЛ-6 ф617 ПС-Западная | 03,20 2022.07.30
18,07 2022.07.31 | КЛ ф. 610 ПС Раховская | 19,15 2022.07.31
Итого за июль - 46
15,00 2022.08.30 | РП-Победа-I-ТП-679-I | 16,09 2022.08.30
03,30 2022.08.30 | РП-Завокзальный-ТП-248 | 04,06 2022.08.30
03,30 2022.08.30 | РП-Арбатский-ТП-1345-I | 04,50 2022.08.30
03,30 2022.08.30 | РП-Арбатский-ТП-366-I | 05,35 2022.08.30
06,57 2022.08.29 | РП-Октябрьский-II-РП-Кузнечный-II-ТП-1339-II | 07,36 2022.08.29
08,00 2022.08.28 | КЛ-10 РП-Базовый-ТП-1642 | 10,30 2022.08.28
16,15 2022.08.26 | КЛ-10 ф.1034 ПС-Северо-Восточная-РП-Техстекло-I-ТП-285-I | 17,36 2022.08.26
18,35 2022.08.24 | КЛ-10 РП-Тверской II-РП-Лунный II | 18,58 2022.08.24
10,17 2022.08.24 | КЛ-6 Ф.618 ПС-Промышленная | 10,30 2022.08.24
08,00 2022.08.21 | КЛ-6 ф.616 ПС. Раховская | 09,20 2022.08.21
18,15 2022.08.20 | КЛ-6 Ф. 623 ПС-Западная | 19,10 2022.08.20
13,45 2022.08.20 | КЛ-6 РП-Волжский-ТП-423 I | 14,30 2022.08.20
23,01 2022.08.20 | КЛ-6 Ф.647 ТЭЦ-1 | 23,25 2022.08.20
12,11 2022.08.19 | РП-Маяк-ТП-1855 | 15,35 2022.08.19
11,29 2022.08.19 | КЛ-6 ф.618 ПС-Университетская | 12,28 2022.08.19
05,00 2022.08.16 | КЛ-10 РП-Гвардейский-ТП-1585 | 06,28 2022.08.16
02,00 2022.08.15 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Елшанка-II-РП-Пионерский-II-ТП-193-II | 03,40 2022.08.15
04,00 2022.08.12 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Жилрайон-РП-Солнечный-ТП-1210/596 | 06,18 2022.08.12
21,50 2022.08.11 | КЛ-6 РП-Симбирский-I-ТП-510-I | 23,22 2022.08.11
19,15 2022.08.11 | РП-606-ТП-150-РП-Чернышевский | 20,25 2022.08.11
15,25 2022.08.10 | РП-Рижский-1539 | 16,34 2022.08.10
12,55 2022.08.10 | КЛ-10 ф. 1019 ПС-Северо-Восточная-РП-Ипподромный-II-ТП-1456-II | 15,25 2022.08.10
14,30 2022.08.09 | РП-Северный I-ТП-1224 I | 15,34 2022.08.09
09,15 2022.08.08 | КЛ-6 ф. 609 ПС-Промышленная-РП-Стадион-II-ТП-379 | 10,15 2022.08.08
09,15 2022.08.08 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Промышленная | 10,00 2022.08.08
13,08 2022.08.08 | РП-Южный-ТП-1489 | 13,30 2022.08.08
12,30 2022.08.07 | КЛ-6 Ф. 622 ПС-М-Заводская | 13,10 2022.08.07
06,45 2022.08.07 | КЛ-10 РП-Антонов-II-ТП-812-II | 07,20 2022.08.07
20,45 2022.08.05 | КЛ-10 ф.1029 ПС-Елшанка-II | 22,10 2022.08.05
20,00 2022.08.05 | КЛ-10 РП-Дачный-ТП-465 II | 20,55 2022.08.05
18,00 2022.08.05 | КЛ-6 ф.602 ПС-Гуселка ТП-1471 I-РП-Питомник I | 19,15 2022.08.05
13,36 2022.08.04 | РП-Заводской-ТП-875 | 14,40 2022.08.04
20,30 2022.08.04 | КЛ-10 РП-Солнечный I-ТП-1229 I | 21,33 2022.08.04
18,48 2022.08.03 | РП-Базовый-I - ТП-1642 | 22,50 2022.08.03
07,07 2022.08.02 | РП-Сокурский-II-ТП-686-II | 07,25 2022.08.02
14,30 2022.08.01 | КЛ-10 кВ ф. 1048 ПС-Северо-Восточная-РП-Техстекло-II-ТП-304 | 16,10 2022.08.01
02,45 2022.08.01 | РП-Вольский-ТП-862 | 03,53 2022.08.01
Итого за август - 37
15,30 2022.09.01 | РП-Кирпичный-ТП-2023 | 17,02 2022.09.01
16,15 2022.09.01 | РП-Дачный-II-ТП-465-II | 17,27 2022.09.01
18,35 2022.09.01 | КЛ-6 ф.620 ПС-Гуселка | 18,50 2022.09.01
21,30 2022.09.01 | РП-Бабушкин II - РП-Обуховский II | 22,40 2022.09.01
19,10 2022.09.07 | КЛ-6 ф.632 ПС-Западная-РП-Клинический-II-1747 | 20,40 2022.09.07
04,48 2022.09.14 | КЛ-6 ф 602 ПС Кировская | 06,05 2022.09.14
10,46 2022.09.14 | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-1018-I | 12,30 2022.09.14
09,50 2022.09.08 | РП-Кирпичный-ТП-1025 | 12,25 2022.09.08
15,53 2022.09.14 | КЛ-6 РП-Бабушкин-РП -Обуховский II | 16,34 2022.09.14
15,50 2022.09.14 | КЛ-6 РП-611-ТП-140 | 16,23 2022.09.14
15,41 2022.09.02 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-ТП-1928-I | 17,10 2022.09.02
19,05 2022.09.08 | РП-Дачный-752 | 19,05 2022.09.08
17,10 2022.09.08 | РП-Буровой-1056-II | 19,20 2022.09.08
15,52 2022.09.21 | РП-Реакторный-РП-Верхний/РП-Экономический | 16,35 2022.09.21
14,15 2022.09.03 | КЛ-6 РП-Шоссейный-I-РП Крымский-I | 15,00 2022.09.03
20,20 2022.09.19 | КЛ-6 ф. 606 ПС-Агрегатная | 21,16 2022.09.19
02,30 2022.09.04 | РП Красноармейский - ТП-791 | 04,46 2022.09.04
12,17 2022.09.22 | КЛ-6 ф. 617 ПС-Затон-РП-Корт-ТП-1006-II | 14,59 2022.09.22
09,30 2022.09.05 | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II | 11,00 2022.09.05
11,00 2022.09.05 | КЛ-6 кВ Ф. 611 ПС-Западная-РП-Сеноман-I-РП-Аткарский-I | 11,45 2022.09.05
19,30 2022.09.11 | РП-Гусельский-I - ТП-1193-I | 22,35 2022.09.11
21,20 2022.09.11 | РП-Гусельский-I - ТП-1168-I | 22,55 2022.09.11
00,20 2022.09.12 | КЛ-10 Ф.1006 ПС-Мирная | 01,05 2022.09.12
17,30 2022.09.05 | КЛ-10 ф.1024 ПС-Северо-Восточная | 18,05 2022.09.05
17,55 2022.09.05 | КЛ-10 РП-Степной-1201-II | 18,05 2022.09.05
18,30 2022.09.05 | КЛ-6 РП-Трудовой-ТП-526 | 19,10 2022.09.05
10,13 2022.09.20 | РП-Кожзавод-II-ТП-1124-II | 10,55 2022.09.20
06,34 2022.09.06 | РП-Спорт-ТП-545-II | 08,05 2022.09.06
09,00 2022.09.06 | КЛ-10 ф.1007 ПС-Мирная-РП-Придорожный-ТП-724 | 10,15 2022.09.06
10,55 2022.09.13 | КЛ-10 Ф 1002 ПС-Техническая-РП-Северный-II-ТП-1018-II | 12,46 2022.09.13
13,23 2022.09.13 | КЛ-10 ф.1022 ПС-Жилрайон | 13,56 2022.09.13
12,20 2022.09.13 | КЛ-10 РП-Солнечный-II- РП-Элита-II | 14,28 2022.09.13
00,45 2022.09.07 | КЛ-10 ф. 1016 ПС-Елшанка-II | 02,30 2022.09.07
02,40 2022.09.07 | РП-Дачный IV-РП-Моторный II | 03,40 2022.09.07
16,40 2022.09.13 | КЛ-10 РП-Тарховский-1875-II | 17,42 2022.09.13
23,55 2022.09.29 | КЛ-10 Ф 1010 ПС-Техническая РП-Стрелка I-ТП-1024 I | 00,50 2022.09.30
Итого за сентябрь - 36
13,00 2022.10.01 | КЛ-10 РП-Дачный I -ТП-1486 I | 14,00 2022.10.01
07,10 2022.10.04 | РП-Метизный-I-ТП-642-I | 07,40 2022.10.04
14,06 2022.10.04 | РП-АТС-I-РП-Волжский-I/ТП-501-I | 15,30 2022.10.04
15,12 2022.10.05 | КЛ-10 ф. 1048 ПС-Северо-Восточная | 18,10 2022.10.05
14,15 2022.10.07 | РП-Док - ТП-1389 | 15,05 2022.10.07
17,25 2022.10.07 | КЛ-6 РП-Спорт I-РП-Фрегат I РП-Фрегат ТП-1932 | 18,15 2022.10.07
09,50 2022.10.09 | РП-Симбирский-ТП-1542 | 11,00 2022.10.09
11,20 2022.10.12 | РП-Завокзальный-I-ТП-1223-I | 12,30 2022.10.12
12,05 2022.10.12 | РП-Бабушкин-РП-Знание-ТП-265 | 13,40 2022.10.12
21,15 2022.10.12 | КЛ-10 Ф.1011 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-I-ТП-1001-I | 22,10 2022.10.12
23,47 2022.10.13 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная - РП-Зеркальный - ТП-331 | 04,02 2022.10.14
05,10 2022.10.14 | КЛ-10 ф.1027 ПС-Северо-Восточная - РП-Вышивка-I - ТП-625-I | 05,55 2022.10.14
13,52 2022.10.14 | РП-Силиктный-II-ТП-762-II | 15,15 2022.10.14
12,36 2022.10.16 | РП-Северный-I-ТП-1224-I | 14,45 2022.10.16
12,36 2022.10.16 | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-1018-I | 14,40 2022.10.16
18,30 2022.10.18 | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-768 | 19,25 2022.10.18
09,40 2022.10.19 | РП-Первомайский-ТП-1055 | 11,00 2022.10.19
10,30 2022.10.20 | КЛ-6 ф. 617 ПС-Док | 11,10 2022.10.20
04,10 2022.10.21 | РП -611-I-ТП-1-I | 04,34 2022.10.21
09,40 2022.10.23 | КЛ-6 ф.1009 ПС-Мирная | 12,09 2022.10.23
18,10 2022.10.24 | РП-Базовый - ТП-1642 | 19,55 2022.10.24
19,30 2022.10.26 | КЛ-6 Ф 623 ПС-ГПЗ РП-Комсомольский I-ТП-394 | 00,10 2022.10.27
10,32 2022.10.28 | КЛ-6 РП-Заводской-1394 | 11,40 2022.10.28
11,18 2022.10.28 | РП-Заводской-575 | 11,50 2022.10.28
19,20 2022.10.28 | КЛ-10 РП-ГВАРДЕЙСКИЙ I- ТП- 902 I | 19,35 2022.10.28
19,20 2022.10.28 | КЛ-10 РП-Одесский-ТП-810 | 20,15 2022.10.28
06,20 2022.10.29 | КЛ-6 ф.609 ПС-ТЭЦ-I | 08,30 2022.10.29
06,20 2022.10.29 | КЛ-6 ф.626 ПС-ТЭЦ-I | 07,45 2022.10.29
00,25 2022.10.30 | КЛ-10 Ф.1046 ПС С,Восточная | 01,40 2022.10.30
Итого за октябрь - 29
15,50 2022.11.25 | РП-Стрелка-II-ТП-1024-II | 17,30 2022.11.25
21,50 2022.11.15 | КЛ-10 ф. 1005 ПС-Мирная | 22,55 2022.11.15
00,15 2022.11.16 | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 02,18 2022.11.16
03,00 2022.11.22 | КЛ-10 ф.1010 ПС-Техническая | 03,50 2022.11.22
12,25 2022.11.01 | РП-Тарховский-I-ТП-1268-I | 13,35 2022.11.01
11,10 2022.11.22 | РП-Пионерский-I-ТП-683-I | 13,25 2022.11.22
12,00 2022.11.13 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Ленинская РП-Тверской I-ТП-1362 | 15,30 2022.11.13
16,35 2022.11.17 | КЛ-6 ф 601 ПС Кировская | 17,50 2022.11.17
16,35 2022.11.13 | РП-Проммаш-II - ТП-1993-II | 19,00 2022.11.13
14,50 2022.11.18 | РП-Самолет-I-ТП-930-I | 14,55 2022.11.18
03,00 2022.11.05 | КЛ-10 ф1048 ПС-С,Восточная | 04,40 2022.11.05
12,40 2022.11.18 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Мирный | 16,35 2022.11.18
14,30 2022.11.18 | РП-Клинический-ТП-10-I | 16,20 2022.11.18
11,55 2022.11.07 | РП-Красноармейский-ТП-303 | 13,44 2022.11.07
12,55 2022.11.05 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка II | 14,39 2022.11.05
12,40 2022.11.05 | КЛ-10 РП-Дачный-I-ТП-1486-I | 14,55 2022.11.05
14,26 2022.11.28 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-ТП-331 | 16,35 2022.11.28
23,20 2022.11.13 | КЛ-10 ф.1042 ПС-Северо-Западная | 00,40 2022.11.14
04,05 2022.11.08 | РП-Стрелка II-ТП-1024 II | 04,33 2022.11.08
12,30 2022.11.08 | РП-Горный-ТП-720-I | 13,45 2022.11.08
21,10 2022.11.18 | КЛ-6 Ф623 ПС Раховская РП-Геофизика-I-ТП-1710-II | 23,25 2022.11.18
00,05 2022.11.19 | РП-Полярный-581 | 02,00 2022.11.19
17,50 2022.11.08 | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-152-I | 18,45 2022.11.08
20,00 2022.11.23 | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II | 21,35 2022.11.23
10,47 2022.11.09 | КЛ-6 ф.623 ПС-Раховская-РП-Геофизика-I-ТП-1634-I | 14,00 2022.11.09
12,15 2022.11.09 | РП-Проммаш-II-РП-Базовый-II | 14,28 2022.11.09
12,15 2022.11.09 | РП-Рижский-II-ТП-1309-I | 15,44 2022.11.09
12,00 2022.11.09 | КЛ-6 ф. 605 ПС-Увек
12,14 2022.11.09 | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Проммаш | 16,45 2022.11.09
05,50 2022.11.10 | КЛ-6 Ф.616 ПС-Промышленная | 06,25 2022.11.10
08,55 2022.11.14 | РП-Крекинг-ТП-938 | 10,20 2022.11.14
00,30 2022.11.24 | РП-Верхний - ТП-128/ТП-850 | 02,00 2022.11.24
02,50 2022.11.24 | КЛ-6 ф.603 ПС-Раховская - РП-Горный-II - ТП-1271-II | 04,04 2022.11.24
16,04 2022.11.10 | РП-Диагностика-ТП-1564 | 19,00 2022.11.10
11,41 2022.11.14 | РП-Жасмин-ТП-1647-I | 12,08 2022.11.14
08,00 2022.11.20 | КЛ-6 РП-Рабочий I-ТП-5 I | 08,30 2022.11.20
07,10 2022.11.25 | РП-Заводской-ТП-456 | 08,10 2022.11.25
07,10 2022.11.25 | РП-Стадион-ТП-93 | 07,35 2022.11.25
08,00 2022.11.25 | КЛ-6 ф.631 ПС-Промышленная | 09,45 2022.11.25
07,45 2022.11.25 | КЛ-6 ф.641 ПС-Промышленная | 09,30 2022.11.25
12,20 2022.11.12 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Раховская-РП-Автореморнт II-ТП-102 II | 13,30 2022.11.12
Итого за ноябрь - 41
12,52 2022.12.01 | КЛ-6 ф. 632 ПС-ГРЭС | 14,40 2022.12.01
09,24 2022.12.12 | РП-Северный-I-ТП-1224-I | 11,00 2022.12.12
15,53 2022.12.01 | РП-608-ТП-381 | 16,20 2022.12.01
21,45 2022.12.01 | КЛ-10 Ф.1015 ПС-Техническая-РП-Алексеевский II-ТП-1928 II | 22,50 2022.12.01
07,00 2022.12.19 | РП-Фрунзенский-II-ТП-1295-II | 07,43 2022.12.19
14,47 2022.12.12 | РП-Клинический-I-ТП-1876-I | 16,05 2022.12.12
09,45 2022.12.02 | РП-Ипподромный-ТП-879-II | 11,09 2022.12.02
11,15 2022.12.09 | КЛ-10 ф.1006 ПС-Ленинская | 12,10 2022.12.09
16,31 2022.12.12 | КЛ-6 РП-633-II-ТП- 1650- II | 17,27 2022.12.12
13,35 2022.12.19 | РП-Строитель-II-РП-Панфиловский-II-ТП-1296-II | 16,00 2022.12.19
08,20 2022.12.28 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-I-III-РП-Репин-I | 09,30 2022.12.28
15,00 2022.12.19 | РП-Буровой-II-ТП-1965-II | 17,00 2022.12.19
13,45 2022.12.19 | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 17,50 2022.12.19
20,20 2022.12.02 | КЛ-10 ф.1031 ПС-Ленинская - РП-Красноармейский I-ТП-651-I | 22,20 2022.12.02
13,15 2022.12.30 | РП-Гвардейский-II-ТП-902-II | 14,39 2022.12.30
05,45 2022.12.03 | КЛ-10 РП-Проммаш-I - ТП-1993-I | 07,15 2022.12.03
15,30 2022.12.10 | КЛ-10 ф.1042 ПС-С.Западная | 16,40 2022.12.10
02,04 2022.12.04 | КЛ-6 РП-АТС-ТП-328 | 03,08 2022.12.04
21,30 2022.12.10 | РП-Станок-I - ТП-1854-I | 22,30 2022.12.10
22,40 2022.12.10 | КЛ-6 РП-Рокотовский-I - ТП-745-I | 23,55 2022.12.10
05,15 2022.12.13 | КЛ-6 ф. 606 ПС-Кировская | 06,35 2022.12.13
13,00 2022.12.17 | КЛ-6 ф.618 ПС-Раховская | 13,55 2022.12.17
14,55 2022.12.11 | РП-Придорожный-I-ТП-48-I | 15,56 2022.12.11
02,00 2022.12.26 | РП-Буровой-ТП-1965-I | 03,05 2022.12.26
03,51 2022.12.26 | КЛ-10 ф. 1018 ПС-Северо-Восточная | 06,10 2022.12.26
08,00 2022.12.26 | РП-Рижский-ТП-1539 | 11,30 2022.12.26
13,45 2022.12.21 | РП-Ново-Астраханский-II-ТП-1264-II | 15,20 2022.12.21
19,05 2022.12.21 | КЛ-6 РП-Братиславский-II-ТП-234 | 20,20 2022.12.21
17,54 2022.12.26 | КЛ-6 Ф617 ПС -УНИВЕРСИТЕТСКАЯ | 19,05 2022.12.26
15,53 2022.12.06 | РП-Одесский-I-ТП-1176-I | 16,00 2022.12.06
15,53 2022.12.06 | РП-Победа-I-ТП-1288-II | 16,05 2022.12.06
09,55 2022.12.06 | РП-Трудовой-ТП-526 | 11,35 2022.12.06
10,05 2022.12.07 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Ленинская | 10,59 2022.12.07
14,50 2022.12.18 | Ф 613 ПС-ГПЗ | 18,05 2022.12.18
16,20 2022.12.27 | РП-608-I яч ф. 603 ПС-Кировская | 17,34 2022.12.27
00,20 2022.12.08 | РП-Октябрьский-II - ТП-136-II | 01,20 2022.12.08
20,50 2022.12.18 | КЛ-10 РП-Проммаш II-ТП-1993 II | 22,50 2022.12.18
13,05 2022.12.25 | КЛ-6 РП-Волжский I-РП-АТС I РП--АТС I-ТП-7 II | 14,30 2022.12.25
14,10 2022.12.25 | КЛ-6 РП-611-ТП-140 | 14,24 2022.12.25
02,42 2022.12.30 | РП-Центральный-I-ТП-760-I | 03,29 2022.12.30
05,40 2022.12.01 | РП-Стрелка-II-ТП-1024-II | 06,45 2022.12.01
Итого за декабрь - 41
Итого за год - 515
Электросети ЗАО "СПГЭС" находятся в технически исправном состоянии.
За отчетный период аварийные отключения отсутствуют.
И.о. начальника ОДС ЗАО "СПГЭС" Д.В. Балдуев