## Кабели2024
Внеплановые отключения КЛ 6-10 кВ
Дата отключеиия | Внеплановые отключения 6-10 кВ | Дата включеиия
01,40 2024.01.01 | РП-625 - ТП-1581 | 02,40 2024.01.01
08,35 2024.01.01 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Станок | 09,45 2024.01.01
11,38 2024.01.01 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Елшанка-II | 12,36 2024.01.01
00,55 2024.01.03 | КЛ-6 ф.613 ПС-ГПЗ-РП-Южный-ТП-1340-I | 03,30 2024.01.03
00,10 2024.01.04 | КЛ-10 РП-Вольский-ТП-313 | 00,45 2024.01.04
16,00 2024.01.04 | КЛ-6 Ф.627 ПС-ТЭЦ I | 16,55 2024.01.04
17,00 2024.01.04 | КЛ-6 ф623 ПС-Затон | 18,35 2024.01.04
17,00 2024.01.04 | КЛ-6 РП-Корт II - ТП - 1006 II | 19,30 2024.01.04
10,40 2024.01.05 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Жасминная-РП-Жасминный-I-ТП-1647-I | 12,40 2024.01.05
13,40 2024.01.05 | РП-Буровой-ТП-768 | 15,50 2024.01.05
17,52 2024.01.06 | КЛ-6 РП-Маяк-II-ТП-1599-I | 19,50 2024.01.06
20,48 2024.01.06 | РП-Сеноман-I-ТП-554-I | 21,45 2024.01.06
11,20 2024.01.08 | КЛ 10 ф. 1029 ПС Елшанка II-РП-Буровой-ТП-768 | 11,55 2024.01.08
21,50 2024.01.08 | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский II-ТП-734 II | 23,20 2024.01.08
06,00 2024.01.09 | РП-Дачный-II-ТП-1141-II | 07,39 2024.01.09
06,00 2024.01.09 | КЛ 10 ф. 1037 ПС Елшанка II | 08,05 2024.01.09
12,12 2024.01.10 | РП-Алексеевский-II-ТП-107-II | 13,40 2024.01.10
23,50 2024.01.11 | КЛ-10 ф.1046 ПС-Северо-Восточная | 01,27 2024.01.12
23,50 2024.01.11 | КЛ-10 ф.1048 ПС-Северо-Восточная - РП-Техстекло-II-ТП-764-II | 01,55 2024.01.12
07,30 2024.01.14 | РП-Авиатор-II-ф. 627 ПС-Промышленная | 09,40 2024.01.14
10,00 2024.01.14 | КЛ-6 Ф.634 ПС-Промышленная | 10,42 2024.01.14
09,14 2024.01.15 | РП-Бабушкин-ТП-429 | 10,55 2024.01.15
10,46 2024.01.15 | РП-Базовый-ТП-1642 | 12,32 2024.01.15
13,41 2024.01.15 | РП-Базовый-ТП-1642 | 15,50 2024.01.15
02,08 2024.01.17 | РП-Базовый - ТП-1642 | 02,50 2024.01.17
13,10 2024.01.17 | КЛ-6 ф.654 ПС-ТЭЦ-I | 14,55 2024.01.17
16,35 2024.01.17 | КЛ-10 РП-Вольский-II-ТП-673-II | 17,45 2024.01.17
03,00 2024.01.19 | КЛ-10 ф.1021 ПС-Жасминная | 04,30 2024.01.19
09,35 2024.01.21 | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-768 | 10,32 2024.01.21
09,35 2024.01.21 | КЛ-10 РП-Жасмин-II-ТП-1370-II | 12,40 2024.01.21
13,05 2024.01.21 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Жилрайон-РП-Степной-II-ТП-1196-II | 14,45 2024.01.21
16,50 2024.01.22 | КЛ ф.602 ПС-Агрегатная | 18,00 2024.01.22
05,50 2024.01.23 | РП-Антонов-II-РП-Степной-II-ТП-695-II | 08,02 2024.01.23
10,00 2024.01.23 | РП-Проммаш-I-ТП-1993-I | 12,50 2024.01.23
13,30 2024.01.23 | РП-Проммаш-I-ТП-1993-I | 15,45 2024.01.23
21,00 2024.01.24 | КЛ-10 РП-ПроммашI-ТП-1993I | 00,20 2024.01.25
14,35 2024.01.25 | РП-Станок-I-ТП-555-I | 16,05 2024.01.25
15,40 2024.01.25 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка II | 17,15 2024.01.25
03,54 2024.01.26 | КЛ-6 ф. 608 СарГРЭС - РП-Динамо-II - ТП-40-II | 06,18 2024.01.26
23,50 2024.01.26 | КЛ-10 РП-Поливановский II -ТП-192 II | 00,50 2024.01.27
07,32 2024.01.29 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Западная | 09,12 2024.01.29
12,35 2024.01.29 | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 13,57 2024.01.29
13,11 2024.01.30 | РП-Северный-I-ТП-645-I | 14,10 2024.01.30
13,50 2024.01.30 | РП-Реакторный-РП-Верхний/РП-Экономический | 15,04 2024.01.30
18,10 2024.01.30 | КЛ-6 ф.618 ПС-Университетская | 19,50 2024.01.30
11,22 2024.01.31 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Раховская | 13,00 2024.01.31
15,55 2024.01.31 | КЛ-6 ф. 632 ПС-Промышленная-РП-Рокотовский-II-ТП-519 | 18,45 2024.01.31
Итого за январь-47
11,33 2024.02.01 | РП-Юбилейный-I-ТП-737-I | 14,25 2024.02.01
05,40 2024.02.02 | КЛ-6 РП-Аткарский II-ТП-448 II | 06,20 2024.02.02
01,15 2024.02.04 | КЛ-6 Ф.601 ПС-Раховская-РП- 608-IV -1672-II | 04,11 2024.02.04
14,00 2024.02.04 | КЛ ф.602 ПС-Гусёлка | 17,00 2024.02.04
12,55 2024.02.08 | КЛ-10 ф. 1046 ПС-Северо-Восточная-РП-Вышивка-II-ТП-1120-II | 14,05 2024.02.08
21,00 2024.02.08 | КЛ-6 РП-Силикатный I-1705 I | 22,30 2024.02.08
10,21 2024.02.12 | РП-Белоглинский-II-ТП-1295-II | 11,45 2024.02.12
11,20 2024.02.12 | РП-Ново-Астраханский-II-ТП-1264-II | 13,05 2024.02.12
11,20 2024.02.12 | РП-Нагорный-ТП-1037 | 13,49 2024.02.12
06,50 2024.02.13 | КЛ-10 РП-Вольский-ТП-858 | 10,00 2024.02.13
06,50 2024.02.13 | КЛ-10 РП-Вольский-ТП-862 | 09,40 2024.02.13
11,20 2024.02.15 | РП-Березка-I-ТП-1605-I | 13,51 2024.02.15
17,15 2024.02.15 | КЛ-10 РП-Красноармейский-ТП-341 | 18,35 2024.02.15
13,35 2024.02.16 | КЛ-10 ф. 1006 ПС-Ленинская | 15,07 2024.02.16
02,40 2024.02.17 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Жасминная | 04,00 2024.02.17
02,40 2024.02.17 | КЛ-10 РП-Елшанский II-РП-Московский II РП-Московский II-РП-Елшанский II РП-Московский II-ТП-1040 II | 04,30 2024.02.17
04,40 2024.02.17 | КЛ-10 ф.1010 ПС-Пищевая РП-Сокурский II-ТП-497 | 05,25 2024.02.17
13,10 2024.02.17 | РП-Строитель-II - ТП-1255-II | 15,10 2024.02.17
07,40 2024.02.20 | РП-Политехнический-I-1777-I | 09,10 2024.02.20
07,41 2024.02.20 | РП-Завокзальный-II-РП-Тракторный-II | 09,06 2024.02.20
09,30 2024.02.21 | КЛ-6 ф. 609 ПС-Промышленная-РП-Стадион-II-ТП-379 | 10,55 2024.02.21
22,05 2024.02.21 | КЛ-6 ф.613 ПС-Агрегатная-РП-Рабочий-II-ТП-571-II | 23,28 2024.02.21
04,20 2024.02.22 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая-РП-Северный-ТП-653 | 06,50 2024.02.22
10,25 2024.02.23 | КЛ-6 Ф605 ПС-ГПЗ | 12,05 2024.02.23
11,35 2024.02.23 | КЛ-6 РП-Северный-ТП-645 | 12,35 2024.02.23
17,30 2024.02.24 | КЛ-10 ф. 1037 ПС-Елшанка-II | 18,12 2024.02.24
18,15 2024.02.24 | КЛ-10 ф.1027 ПС-Северо-Восточная | 20,38 2024.02.24
14,35 2024.02.25 | КЛ-6 РП-Бабушкин I-РП-Знание I | 16,00 2024.02.25
12,05 2024.02.26 | РП-611-ТП-411 | 13,50 2024.02.26
12,00 2024.02.27 | КЛ-6 ф. 606 ПС-ГПЗ | 12,58 2024.02.27
15,11 2024.02.27 | РП-Политехнический-II-ТП-1777-II | 16,10 2024.02.27
13,20 2024.02.27 | КЛ-6 ф. 613 ПС-ГПЗ | 17,25 2024.02.27
14,27 2024.02.29 | КЛ-6 ф. 622 ПС-Мельзаводская-РП-Спорт-I-РП-Фрегат-I | 15,19 2024.02.29
Итого за февраль-33
05,30 2024.03.01 | КЛ-10 ф. 1007 ПС-Мирная- РП-Придорожный-II-ТП-48-II | 07,46 2024.03.01
08,00 2024.03.02 | КЛ-10 ф. 1005 ПС-Мирная | 08,15 2024.03.02
02,25 2024.03.03 | КЛ-6 РП-Чернышевский -РП-Силикатный | 04,55 2024.03.03
05,42 2024.03.03 | РП-Красноармейский-II-РП-Тверской-II | 08,10 2024.03.03
01,30 2024.03.04 | КЛ-10 РП-Проммаш II-ТП-1993 II | 02,50 2024.03.04
16,00 2024.03.05 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Западная | 16,50 2024.03.05
18,35 2024.03.05 | КЛ-6 РП-Центральный-ТП-760-II | 20,15 2024.03.05
18,35 2024.03.05 | КЛ-6 РП-Симбирский-ТП-1542 | 21,05 2024.03.05
18,35 2024.03.05 | КЛ-6 ф.601 ПС-Кировская | 22,10 2024.03.05
09,10 2024.03.06 | РП-Станок-ТП-1137 | 11,10 2024.03.06
18,04 2024.03.06 | РП-Стадион-ТП-408 | 19,07 2024.03.06
08,00 2024.03.07 | РП-Рокотовский-II-ТП-745-II | 09,30 2024.03.07
23,10 2024.03.08 | КЛ-6 ф.606 ПС-Кировская | 23,54 2024.03.08
23,10 2024.03.08 | КЛ-6 РП-Симбирский - ТП-69 | 23,55 2024.03.08
02,15 2024.03.09 | КЛ-6 РП-Бабушкин- II- РП- Обуховский- II | 03,27 2024.03.09
02,36 2024.03.09 | КЛ-6 Ф.636 ПС-СарГРЭС | 03,46 2024.03.09
02,36 2024.03.09 | КЛ-6 РП-Динамо-II-ТП-40-II | 04,51 2024.03.09
01,05 2024.03.11 | КЛ-10 ф. 1001 ПС-Ленинская | 01,45 2024.03.11
01,30 2024.03.11 | КЛ-6 ф. 613 ПС-Агрегатная | 02,10 2024.03.11
01,30 2024.03.11 | КЛ-6 ф. 605 ПС-Агрегатная | 02,50 2024.03.11
21,50 2024.03.13 | КЛ-6 РП-Мост-II-403-II | 22,30 2024.03.13
14,07 2024.03.14 | РП-Братиславский-ТП-355 | 14,33 2024.03.14
03,25 2024.03.15 | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I- ТП-1296-I | 04,10 2024.03.15
21,25 2024.03.15 | КЛ-6 РП-Кирпичный-ТП-1025 | 23,06 2024.03.15
06,35 2024.03.16 | КЛ-10 ф. 1019 ПС-Северо-Восточная- РП-Ипподромный-II-ТП-879-II | 08,05 2024.03.16
06,35 2024.03.16 | РП-Антонов-II-РП-Степной-II-ТП-1201-II | 08,31 2024.03.16
08,00 2024.03.16 | КЛ-10 ф. 1018 ПС-Елшанка-II | 09,15 2024.03.16
17,11 2024.03.16 | РП-Дачный-I-ТП-752-I | 19,05 2024.03.16
21,00 2024.03.16 | кл-6 ф621 ПС-Западная | 22,20 2024.03.16
22,50 2024.03.16 | КЛ-10 РП-Гусельский-ТП-1168-II | 00,10 2024.03.17
00,01 2024.03.17 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Северо-Восточная-РП-Гусельский-II-ТП-1168-II | 02,05 2024.03.17
20,50 2024.03.17 | РП-Ипподромный-ТП-317 | 22,10 2024.03.17
03,00 2024.03.19 | КЛ-6 Ф.605 ПС-ГПЗ - РП-Общепит-I - РП-Крымский-I - РП-Шоссейный-I | 05,00 2024.03.19
04,00 2024.03.19 | КЛ-6 Ф.617 ПС-Кировская | 04,35 2024.03.19
14,09 2024.03.19 | РП-Бабушкин-I-РП-Обуховский-I/ТП-1361-I | 14,30 2024.03.19
12,40 2024.03.19 | РП-Кузнечный-I-ТП-546-I | 15,25 2024.03.19
14,27 2024.03.19 | РП-Юбилейный-I-ТП-737-I | 16,27 2024.03.19
15,24 2024.03.20 | РП-Пролетарский-ТП-784 | 17,25 2024.03.20
17,05 2024.03.20 | КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ-РП-Азинский-II-ТП-509А-II | 19,35 2024.03.20
22,00 2024.03.20 | КЛ-10 ф.1006 ПС-Мирная-РП-Авангард-II-ТП-743 | 23,35 2024.03.20
21,50 2024.03.21 | ТП-875-ТП1459 | 22,55 2024.03.21
02,15 2024.03.22 | РП-Авангард яч. ф.1004 ПС-Мирная | 02,43 2024.03.22
10,15 2024.03.22 | РП-Верхний-II-ТП-461-II | 10,38 2024.03.22
04,00 2024.03.24 | КЛ-6 РП-Геофизика-II-ТП-1945-II | 04,30 2024.03.24
20,45 2024.03.24 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Затон | 21,05 2024.03.24
07,00 2024.03.26 | РП-Новосоколовогорский-ТП-940 | 08,55 2024.03.26
22,43 2024.03.26 | КЛ-6 РП-Октябрьский-ТП-136 | 23,41 2024.03.26
23,00 2024.03.27 | КЛ-6 ф.628 ПС-западная | 01,20 2024.03.28
01,40 2024.03.28 | КЛ-6 РП- Аткарский-ТП-117 | 02,35 2024.03.28
13,50 2024.03.29 | РП-Ипподромный-ТП-522 | 15,32 2024.03.29
14,45 2024.03.29 | КЛ-6 ф. 619 ПС-ТЭЦ | 15,30 2024.03.29
23,00 2024.03.29 | РП-Антонов-II - ТП-806-II | 00,25 2024.03.30
23,00 2024.03.29 | РП-Степной-II - РП-Антонов-II | 01,05 2024.03.30
01,47 2024.03.30 | РП-Кожзавод-II - ТП-1650-II | 02,30 2024.03.30
04,27 2024.03.30 | КЛ-6 ф. 607 ПС-Промышленная | 05,21 2024.03.30
09,30 2024.03.30 | КЛ-6 РП-Батавин-I-ТП-860-I | 10,10 2024.03.30
10,40 2024.03.30 | КЛ-10 ф.1006 ПС-Мирная-РП-Авангард-ТП-743 | 12,40 2024.03.30
13,57 2024.03.30 | КЛ-6 РП-Кожзавод- II-ТП-1650- II | 14,26 2024.03.30
18,15 2024.03.30 | КЛ-6 РП-Кожзавод- II-ТП-1650- II | 18,30 2024.03.30
02,40 2024.03.31 | КЛ-10 РП-Дачный II -ТП-1141 II | 04,05 2024.03.31
19,10 2024.03.31 | КЛ-10 РП-Антонов II- РП-Степной II | 19,40 2024.03.31
22,52 2024.03.31 | РП-Первомайский-I-ТП-1221-I | 02,00 2024.04.01
23,01 2024.03.31 | Ф 625 ПС-М.Заводская РП-Первомайский-I-ТП-728-I | 23,55 2024.03.31
Итого за март - 63
10,05 2024.04.04 | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Пищевая-РП-Сокурский-I-ТП-1181-I | 11,15 2024.04.04
01,30 2024.04.06 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная | 02,10 2024.04.06
10,00 2024.04.06 | КЛ-10 ф.1032 ПС-Елшанка-II | 11,35 2024.04.06
13,10 2024.04.06 | РП-Тарховский-II - ТП-1268-II | 15,15 2024.04.06
13,39 2024.04.08 | РП-Клинический-ТП-1379 | 14,52 2024.04.08
20,45 2024.04.08 | РП-608-ТП-1115-I | 22,00 2024.04.08
20,45 2024.04.08 | КЛ-6 Ф 603 ПС-Раховская | 23,25 2024.04.08
06,25 2024.04.09 | КЛ-10 ф. 1029 ПС-Елшанка-II | 07,55 2024.04.09
08,00 2024.04.09 | КЛ-10 ф. 1001 ПС-Ленинская-РП-Тверской-I-ТП-1362 | 10,08 2024.04.09
08,00 2024.04.09 | КЛ-10 кВ ф. 1021 ПС- Жасминная- РП-Елшанский-II-I-ТП-661-I | 10,30 2024.04.09
15,10 2024.04.09 | КЛ-10 кВ ф. 1012 ПС- Проммаш- РП-Петровский-II-ТП-1561-II | 17,35 2024.04.09
09,10 2024.04.10 | РП-Южный-II-ТП-1880-II | 10,50 2024.04.10
17,00 2024.04.10 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Кировская | 18,10 2024.04.10
14,12 2024.04.10 | РП-Экономический-ТП-398/ТП-1129 | 19,20 2024.04.10
00,10 2024.04.11 | КЛ-10 Ф.1007 ПС-Мирпая | 00,50 2024.04.11
06,32 2024.04.12 | РП-Симбирский-I-ТП-1306-I | 08,14 2024.04.12
06,32 2024.04.12 | РП-Кирпичный-ТП-1025 | 08,19 2024.04.12
19,13 2024.04.12 | КЛ-6 РП-Стадион-II-ТП-1101-II | 20,40 2024.04.12
11,10 2024.04.14 | КЛ-10 кВ ф. 1046 ПС- С-Восточная - РП-Вышивка-II - ТП-625-II | 13,10 2024.04.14
01,10 2024.04.15 | КЛ-6 ф. 613 ПС-ГПЗ | 01,48 2024.04.15
10,20 2024.04.15 | КЛ-10 кВ ф. 1018 ПС- Северо-Восточная - РП-Зеркальный-I-ТП-331 | 12,45 2024.04.15
10,20 2024.04.15 | РП-Зеркальный-ТП-305 | 14,00 2024.04.15
12,41 2024.04.15 | РП-Кожзавод-ТП-1520/ТП-227 | 14,05 2024.04.15
14,09 2024.04.15 | КЛ-6 ф. 609 ПС-ТЭЦ | 15,29 2024.04.15
14,09 2024.04.15 | РП-Дачный-I-ТП-1486-I | 15,54 2024.04.15
12,50 2024.04.17 | КЛ-10 кВ ф. 1007 ПС-Проммаш- РП-Петровский-I-ТП-1980-I | 13,40 2024.04.17
15,13 2024.04.18 | КЛ-6 ф. 617 ПС-Затон | 16,01 2024.04.18
00,10 2024.04.19 | РП-Фрунзенский-ТП-218 | 00,55 2024.04.19
00,10 2024.04.19 | РП-Фрунзенский-ТП-1154 | 03,00 2024.04.19
14,10 2024.04.19 | КЛ-6 ф. 608-ПС-Док | 14,34 2024.04.19
11,30 2024.04.20 | РП-Сокурский-ТП-1366 | 12,45 2024.04.20
15,30 2024.04.21 | КЛ-10 ф.1005 ПС-Мирная | 16,05 2024.04.21
15,45 2024.04.21 | КЛ-10 Ф.1006 ПС-Мирная | 16,05 2024.04.21
15,35 2024.04.21 | КЛ-6 ф.623 ПС-ГПЗ | 16,53 2024.04.21
17,55 2024.04.21 | КЛ-10 РП-Проммаш II-ТП-1993 II | 18,35 2024.04.21
18,35 2024.04.21 | КЛ-10 РП-Петровский -ТП-1969 | 20,55 2024.04.21
21,10 2024.04.21 | ф 1012 ПС-Жиилрайон | 23,05 2024.04.21
23,30 2024.04.22 | КЛ-10 РП- Ипподромный- ТП-879 I | 00,45 2024.04.23
01,25 2024.04.23 | РП-Наука-ТП-242 | 03,30 2024.04.23
03,00 2024.04.23 | РП-Док - ТП-1389 | 03,58 2024.04.23
17,45 2024.04.24 | КЛ-6 ф 601 ПС Кировская | 18,50 2024.04.24
19,15 2024.04.24 | РП-Симбирский-I-ТП-1306-I | 19,50 2024.04.24
19,15 2024.04.24 | РП-Симбирский-I-ТП-1306-I | 19,50 2024.04.24
02,25 2024.04.25 | КЛ-6 ф. 645 ПС-ТЭЦ | 03,30 2024.04.25
02,25 2024.04.25 | РП-Чернышевский-II-ТП-1244-II | 04,00 2024.04.25
02,25 2024.04.25 | РП-Силикатный-РП-Чернышевский | 04,18 2024.04.25
02,25 2024.04.25 | РП-633-ТП-1650-I | 04,23 2024.04.25
11,05 2024.04.27 | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I-ТП-1412-I | 12,05 2024.04.27
17,15 2024.04.27 | КЛ-6 РП-Завокзальный - ТП-630 | 18,15 2024.04.27
17,15 2024.04.27 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Западная | 18,45 2024.04.27
18,15 2024.04.27 | КЛ-6 РП-Арбатский-I-ТП--366-i | 19,50 2024.04.27
03,00 2024.04.28 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка II | 03,55 2024.04.28
01,25 2024.04.29 | КЛ-10 ф.-1004 ПС- Техническая | 03,30 2024.04.29
20,45 2024.04.29 | Ф 1027 ПС-С.Восточная | 22,05 2024.04.29
05,30 2024.04.30 | КЛ-10 РП-Сокурский-II-ТП-686-II | 06,30 2024.04.30
05,30 2024.04.30 | РП-Сокурский-IIТП-678-II | 07,15 2024.04.30
18,30 2024.04.30 | КЛ-10 РП-Вольский II-ТП-313 | 19,05 2024.04.30
19,40 2024.04.30 | "КЛ-6 кВ ф. 613 ПС-ГПЗ- РП-Южный-I-ТП-1795-I" | 20,50 2024.04.30
22,00 2024.04.30 | КЛ-10 кВ ф. 1016 ПС-С-Восточная | 22,55 2024.04.30
Итого за апрель - 59
06,40 2024.05.01 | "КЛ-6 кВ ф. 624 ПС-Соколовогорская- РП-Весенний-II-ТП-605-II" | 07,30 2024.05.01
06,40 2024.05.01 | КЛ-6 кВ ф. 622 ПС-Соколовогорская | 08,15 2024.05.01
19,40 2024.05.01 | КЛ-6 Ф.621 ПС-Западная | 20,35 2024.05.01
19,40 2024.05.01 | КЛ-6 РП-Программист II-ТП-517 II | 21,10 2024.05.01
12,15 2024.05.02 | РП-Трудовой-ТП-526 | 12,53 2024.05.02
17,00 2024.05.03 | КЛ-6 РП-Пролетарский-I-ТП-1190-I | 19,48 2024.05.03
00,40 2024.05.04 | КЛ-6 РП-Горный-I-ТП-720-I | 01,30 2024.05.04
12,00 2024.05.04 | КЛ-10 кВ ф. 1010 ПС-Техническая- РП-Стрелка-I-ТП-1794 | 14,15 2024.05.04
13,00 2024.05.04 | КЛ-10 кВ ф. 1018 ПС-Елшанка-II РП-Пионерский-I | 16,50 2024.05.04
13,00 2024.05.04 | "РП-Строитель-I - РП-Панфиловский-I - ТП-1296-I " | 16,30 2024.05.04
19,00 2024.05.06 | КЛ ф.605 ПС-ГПЗ | 20,30 2024.05.06
01,02 2024.05.07 | КЛ-6 ф. 609 ПС-Раховская | 01,50 2024.05.07
02,10 2024.05.07 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Раховская | 03,35 2024.05.07
09,40 2024.05.08 | КЛ-10 Ф.1021 ПС-Жасминная-РП-Елшанский-II-РП-Московский-II | 12,05 2024.05.08
00,14 2024.05.09 | КЛ-6 ф. 612 ПС-Кировская | 01,59 2024.05.09
00,14 2024.05.09 | КЛ-6 ф.606 ПС-Кировская | 02,15 2024.05.09
21,30 2024.05.09 | РП-Маяк-ТП-1855 | 00,35 2024.05.10
00,52 2024.05.10 | Ф 1018 ПС-С-Восточная | 02,15 2024.05.10
08,55 2024.05.10 | КЛ-10 РП-Тарховский-I-1316-I/692-I | 09,57 2024.05.10
16,18 2024.05.10 | КЛ-6 РП-Октябрьский-136 | 17,10 2024.05.10
02,35 2024.05.13 | РП-Буровой-ТП-768 | 06,02 2024.05.13
06,10 2024.05.13 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Техническая | 07,38 2024.05.13
18,35 2024.05.13 | КЛ-6 Ф.625 ПС-Соколовогорская РП-Весенний I-ТП-602 I | 20,20 2024.05.13
20,30 2024.05.13 | РП-625 - ТП-1581 | 21,25 2024.05.13
04,00 2024.05.14 | РП-Южный-I-ТП-1340-I | 05,00 2024.05.14
08,55 2024.05.14 | КЛ-6 РП-Чернышевский-II-РП-Силикатный-II | 10,00 2024.05.14
04,05 2024.05.15 | РП-Базовый II - РП-Проммаш II | 05,34 2024.05.15
20,10 2024.05.16 | КЛ-10 РП-Авангард -ТП-258 | 21,40 2024.05.16
21,10 2024.05.17 | РП-Тверской-II-ТП-537-II | 22,20 2024.05.17
15,25 2024.05.18 | КЛ-10 ф.1010 ПС-Жилрайон-РП-Элита-II | 19,15 2024.05.18
15,25 2024.05.18 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Жилрайон-РП-Элита I | 19,15 2024.05.18
06,30 2024.05.19 | РП-Пионерский-I -ТП-193-I | 07,50 2024.05.19
14,15 2024.05.20 | РП-Буровой-I-ТП-1056-I | 15,20 2024.05.20
15,23 2024.05.20 | РП-Алексеевский-II-ТП-1203-II | 16,30 2024.05.20
21,05 2024.05.21 | КЛ-10 РП-Поливановский I -ТП-192 I | 23,15 2024.05.21
04,05 2024.05.22 | РП-Ипподромный-I-ТП-879-I | 05,10 2024.05.22
10,19 2024.05.22 | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1928-I | 11,47 2024.05.22
17,15 2024.05.22 | КЛ-6 РП-Буровой-II-ТП-1965-II | 19,20 2024.05.22
09,20 2024.05.23 | РП-Тарховский-II-ТП-1268-II | 11,00 2024.05.23
09,20 2024.05.23 | РП-Элита-I-ТП-834-I | 11,34 2024.05.23
04,40 2024.05.24 | КЛ-6 РП-Пионерский-I-ТП-193-I | 06,05 2024.05.24
04,40 2024.05.24 | КЛ-10 ф. 1029 ПС-Елшанка-II | 06,50 2024.05.24
06,50 2024.05.24 | КЛ-10 ф. 1007 ПС-Елшанка-II | 07,55 2024.05.24
01,05 2024.05.26 | КЛ-10 РП-Одесский - ТП-810 | 01,45 2024.05.26
01,05 2024.05.26 | КЛ-10 РП Одесский-ТП-593 II | 02,10 2024.05.26
13,30 2024.05.26 | КЛ-6 ф.601 ПС-Станок | 14,35 2024.05.26
13,30 2024.05.26 | КЛ-6 ф.611 ПС-Станок | 15,10 2024.05.26
22,25 2024.05.29 | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Жасминная | 00,10 2024.05.30
00,35 2024.05.30 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-I-ТП-1539 | 02,28 2024.05.30
01,35 2024.05.30 | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1203-I | 02,57 2024.05.30
15,20 2024.05.30 | РП-Буровой-II-ТП-1056-II | 16,33 2024.05.30
23,10 2024.05.31 | КЛ-10 РП- Антонов-II-ТП-812-II | 01,15 2024.06.01
23,10 2024.05.31 | КЛ-10 РП-Антонов II- РП-Степной II | 01,25 2024.06.01
23,10 2024.05.31 | КЛ-10 РП-Батавин- II-ТП-873- II | 02,00 2024.06.01
Итого за май -54
03,00 2024.06.02 | КЛ-10 РП-Вольский I-ТП-859/765 | 05,15 2024.06.02
01,26 2024.06.03 | КЛ-6 ф.617 ПС-Агрегатная-РП-Станционный-ТП-449 | 05,15 2024.06.03
15,00 2024.06.03 | РП-Придорожный-II-ТП-48-II | 15,10 2024.06.03
11,55 2024.06.04 | РП-Антонов-II-РП-Степной-II-ТП-695-II | 13,06 2024.06.04
10,10 2024.06.05 | КЛ-6 ф. 621 ПС-Западная | 11,12 2024.06.05
14,25 2024.06.05 | РП-Буровой-II-ТП-1965-II | 16,35 2024.06.05
03,15 2024.06.06 | РП-Гаврдейский-II-ТП-902-II | 04,00 2024.06.06
07,25 2024.06.06 | КЛ-10 ф. 1022 ПС-Жилрайон- РП-Батавин-II-ТП-860-II | 10,22 2024.06.06
18,52 2024.06.06 | Ф 606 ПС-Кировская | 19,25 2024.06.06
19,30 2024.06.06 | КЛ-6 ф. 619 ПС-Мельзаводская | 21,30 2024.06.06
00,15 2024.06.07 | КЛ-10 ф. 1015 ПС-Техническая | 06,02 2024.06.07
02,40 2024.06.07 | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1928-I | 05,35 2024.06.07
02,45 2024.06.07 | РП-Лучевой-ТП-1403 | 04,05 2024.06.07
11,15 2024.06.07 | КЛ-10 ф. 1007 ПС-Проммаш | 12,00 2024.06.07
13,03 2024.06.07 | КЛ-6 ф. 634 ПС-ТЭЦ | 15,43 2024.06.07
01,20 2024.06.08 | ПС-Агрегатная ф.602 | 02,35 2024.06.08
06,35 2024.06.08 | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 08,10 2024.06.08
11,30 2024.06.08 | КЛ-6 ф. 625 ПС-ГРЭС | 12,59 2024.06.08
14,50 2024.06.08 | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I-ТП-1296-I | 16,35 2024.06.08
16,00 2024.06.08 | РП-Буровой-I-ТП-1166-I | 17,45 2024.06.08
08,30 2024.06.09 | КЛ-10 ф.1003 ПС-Техстекло | 09,20 2024.06.09
02,24 2024.06.10 | РП-Красноармейский - ТП-303 | 03,45 2024.06.10
10,35 2024.06.11 | РП-Северный-ТП-645-I | 12,47 2024.06.11
11,10 2024.06.12 | КЛ-6 ф.616 ПС-Мельзаводская | 12,14 2024.06.12
11,47 2024.06.12 | РП-Спорт-I -ТП-545-I | 13,20 2024.06.12
11,47 2024.06.12 | РП-Спорт -ТП-1383 | 14,09 2024.06.12
06,38 2024.06.13 | РП-Пионерский-I-ТП-193-I | 08,25 2024.06.13
10,30 2024.06.13 | РП-Буровой-I-ТП-1965-I | 12,50 2024.06.13
12,26 2024.06.13 | РП-Центральный-I-1580-I | 13,26 2024.06.13
15,15 2024.06.13 | РП-Авторемонт-ТП-102-II | 16,10 2024.06.13
13,10 2024.06.13 | КЛ-10 Ф. 1012 ПС- Проммаш | 16,30 2024.06.13
16,39 2024.06.13 | РП-Базовый-ТП-1642 | 17,39 2024.06.13
20,20 2024.06.13 | РП-Тверской-I-РП-Лунный-I/ Одесский-I | 21,40 2024.06.13
20,20 2024.06.13 | РП-Тверской-ТП-1362 | 23,20 2024.06.13
01,40 2024.06.17 | РП-Северный-ТП-1018-I | 04,35 2024.06.17
01,40 2024.06.17 | РП-Стрелка-ТП-1024-II | 02,50 2024.06.17
17,20 2024.06.17 | КЛ-6 Ф.616 ПС-Промышленная | 19,15 2024.06.17
09,00 2024.06.18 | РП-Ипподромный-ТП-522 | 09,45 2024.06.18
02,10 2024.06.19 | РП-Елшанский-II-РП-Московский-II-ТП-1933-II | 04,42 2024.06.19
09,13 2024.06.20 | РП-Завокзальный-ТП-248 | 10,35 2024.06.20
02,30 2024.06.22 | Ф 604 ПС-ГПЗ | 03,25 2024.06.22
02,30 2024.06.22 | РП-Южный-II-ТП-1340-II | 04,00 2024.06.22
04,30 2024.06.22 | Ф 620 ПС-Гуселка | 06,00 2024.06.22
12,40 2024.06.23 | КЛ-6 ф. 616 ПС-ГРЭС | 13,15 2024.06.23
13,45 2024.06.23 | КЛ-6 ф. 637 ПС ГРЭС | 14,30 2024.06.23
10,57 2024.06.24 | РП-Юбилейный-I-ТП-737-I | 12,20 2024.06.24
08,35 2024.06.25 | КЛ-6 ф. 608 ПС-Западная | 09,20 2024.06.25
16,20 2024.06.25 | КЛ-10 ф. 1021 ПС-НСГ-РП-Юбилейный-I-ТП-1326-I | 17,52 2024.06.25
08,00 2024.06.26 | РП-Сокурский-II-ТП-678-II | 10,15 2024.06.26
11,45 2024.06.26 | КЛ-6 ф. 636 ПС-Промышленная | 12,44 2024.06.26
18,20 2024.06.27 | КЛ-10 ф. 1024 ПС Северо-Восточная | 20,20 2024.06.27
01,20 2024.06.30 | РП-Тарховский-1268-II | 03,05 2024.06.30
21,20 2024.06.30 | КЛ-6 ф.611 ПС-Станок | 22,40 2024.06.30
Итого за июнь - 53
19,00 2024.07.01 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Новосоколовогорская | 20,35 2024.07.01
09,00 2024.07.03 | КЛ-6 ф. 608 ПС-ГРЭС | 10,40 2024.07.03
14,00 2024.07.03 | КЛ-6 РП-Завокзальный-III-ТП-1336-I | 15,14 2024.07.03
16,20 2024.07.03 | КЛ-6 РП-Завокзальный-II-РП-Тракторный-II | 16,35 2024.07.03
06,20 2024.07.04 | КЛ-6 ф.603 ПС-Кировская | 07,40 2024.07.04
06,20 2024.07.04 | КЛ-6 ф. 619 ПС-Кировская-РП-Симбирский-ТП-1306-I | 08,05 2024.07.04
08,30 2024.07.04 | КЛ-6 РП-Экономический-I-РП-Октябрьский-I | 09,05 2024.07.04
01,30 2024.07.05 | КЛ-10 РП-Вольский II-ТП-673 II | 03,00 2024.07.05
03,00 2024.07.05 | КЛ-10 РП-Антонов II- РП-Степной II РП-Степной II-ТП-1201 II | 04,45 2024.07.05
03,00 2024.07.05 | КЛ-10 РП-Солнечный I-ТП-1210 I | 05,45 2024.07.05
12,43 2024.07.05 | КЛ-10 РП-Базовый-ТП-1642 | 18,58 2024.07.05
19,08 2024.07.05 | КЛ-10 РП-Алексеевский-I- 1273-I | 20,40 2024.07.05
19,08 2024.07.05 | КЛ-10 РП-Северный -II-ТП-1224-II | 22,00 2024.07.05
02,00 2024.07.06 | КЛ-10 РП-Гвардейский-ТП-1585-II | 02,46 2024.07.06
10,50 2024.07.08 | КЛ-10 РП-Сокурский-II-ТП-678-II | 12,22 2024.07.08
15,30 2024.07.08 | КЛ-6 РП-Южный-ТП-1148-I | 16,40 2024.07.08
23,40 2024.07.09 | КЛ-6 РП-Кожзавод-II-ТП-1124-II | 00,19 2024.07.10
23,40 2024.07.09 | КЛ-6 РП-Пролетарский-ТП-1167 | 01,01 2024.07.10
10,55 2024.07.10 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая-РП-Северный-II-ТП-1224-II | 12,20 2024.07.10
20,31 2024.07.10 | КЛ-6 ф. 623 ПС-Раховская-РП-Геофизика-ТП-1770-II | 21,33 2024.07.10
20,31 2024.07.10 | КЛ-6 ф. 625 ПС-Раховская-РП-Верхний | 21,50 2024.07.10
09,30 2024.07.11 | КЛ-10 РП-Солнечный I-ТП-1210 I | 11,00 2024.07.11
09,30 2024.07.11 | КЛ-10 РП-Элита-I-ТП-840-I | 12,10 2024.07.11
20,20 2024.07.11 | РП-Аткарский-ТП-117 | 22,15 2024.07.11
14,45 2024.07.13 | КЛ-10 ф.1019 ПС-Северо-Восточная-РП-Ипподромный-I-ТП-1660 | 15,49 2024.07.13
16,05 2024.07.13 | КЛ-10 РП-Строитель-I-РП- Панфиловский-I | 16,51 2024.07.13
20,50 2024.07.14 | КЛ-6 РП-АТКАРСКИЙ-117 | 22,30 2024.07.14
12,30 2024.07.15 | КЛ-10 РП-Гвардейский-ТП-902-I | 14,30 2024.07.15
05,42 2024.07.16 | КЛ-10 РП-Юбилейный-I-ТП-1326-I | 06,53 2024.07.16
11,25 2024.07.17 | КЛ-6 ф. 603 ПС-ТЭЦ-РП-Пролетарский-I-ТП-277 | 12,20 2024.07.17
18,25 2024.07.17 | КЛ-10 ф. 1010 ПС Жилрайон | 19,40 2024.07.17
06,30 2024.07.19 | КЛ-6 РП-Полярный-РП-Экономический | 07,30 2024.07.19
13,50 2024.07.19 | КЛ-6 РП-Маяк-II-ТП-1599-I | 15,35 2024.07.19
15,40 2024.07.19 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая-РП-Северный II-ТП-653 I | 17,10 2024.07.19
20,05 2024.07.20 | КЛ-6 РП-Бабушки I- РП Обуховский I- ТП-1361 I | 21,40 2024.07.20
22,00 2024.07.20 | КЛ-6 РП-Белоглинский-III-ТП-3 II | 23,05 2024.07.20
00,40 2024.07.21 | КЛ-6 РП-Проммаш II-ТП-1993 II | 02,20 2024.07.21
12,50 2024.07.21 | КЛ-10 РП-Тюльпан II-ТП-661 II | 13,40 2024.07.21
16,20 2024.07.22 | РП-Буровой II-ТП-1056 II | 17,45 2024.07.22
16,20 2024.07.22 | КЛ-10 РП-Елшанский II-РП-Московский II | 19,20 2024.07.22
15,12 2024.07.24 | КЛ-6 РП-Крымский-ТП-1192 | 17,25 2024.07.24
16,20 2024.07.24 | КЛ-6 РП-Кузнечный-1620-I | 19,43 2024.07.24
05,40 2024.07.25 | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-768 | 08,00 2024.07.25
12,50 2024.07.25 | КЛ-10 РП-Элита-I-ТП-834-I | 14,10 2024.07.25
13,00 2024.07.27 | РП-Тарховский-II-ТП-692-II | 15,05 2024.07.27
01,05 2024.07.28 | РП-Бабушкин-II - РП-Обуховский-II | 01,45 2024.07.28
17,40 2024.07.30 | "РП-Строитель-I - РП-Панфиловский-I - ТП-1413-I " | 18,50 2024.07.30
22,40 2024.07.31 | КЛ-6 Ф.603 ПС-ГПЗ | 00,55 2024.08.01
Итого за июль - 48
00,12 2024.08.01 | РП-Одесский-ТП-1141 II | 00,55 2024.08.01
12,40 2024.08.01 | КЛ-10 ф. 1016 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-II-ТП-1370-II | 13,50 2024.08.01
02,40 2024.08.02 | Ф 1012 ПС-С.Восточная | 03,50 2024.08.02
02,40 2024.08.02 | КЛ-10 РП-Зеркальный-1117 | 04,30 2024.08.02
02,40 2024.08.02 | РП-Ипподромный-ТП-1660 | 04,50 2024.08.02
04,20 2024.08.02 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Северо-Восточная-РП-Гусельский-II-ТП-337-II | 05,20 2024.08.02
08,35 2024.08.02 | КЛ-10 РП-Ипподромный I-ТП-1456 I | 09,05 2024.08.02
09,25 2024.08.02 | КЛ-6 РП-Белоглинский-II-ТП-1466-II | 11,15 2024.08.02
16,10 2024.08.02 | КЛ-6 РП-Стадион I -ТП-1434 I | 17,35 2024.08.02
16,10 2024.08.02 | КЛ-6 РП-Самолет I-ТП-1431 I | 18,25 2024.08.02
16,40 2024.08.02 | КЛ-6 ф. 602 ПС-Промышленная | 18,45 2024.08.02
19,40 2024.08.02 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка-II | 21,00 2024.08.02
13,45 2024.08.03 | КЛ-6 РП Общепит-ТП-1857 II | 15,15 2024.08.03
20,34 2024.08.04 | КЛ-6 Ф.638 ПС Промышленная | 21,45 2024.08.04
22,00 2024.08.04 | КЛ-6 РП-Силикатный-ТП-436 | 22,50 2024.08.04
22,00 2024.08.04 | КЛ-6 РП-Спорт-РП-Фрегат II | 22,55 2024.08.04
10,30 2024.08.05 | КЛ-10 РП-Буровой-I-ТП-1056-I | 11,46 2024.08.05
10,30 2024.08.05 | КЛ-10 РП-Буровой-I -ТП-1057-I | 12,15 2024.08.05
15,20 2024.08.05 | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-1379 | 17,03 2024.08.05
21,20 2024.08.05 | КЛ-6 РП-Диагностика-ТП-1564 | 22,25 2024.08.05
21,30 2024.08.05 | КЛ-10 РП-Базовый-ТП-1642 | 22,40 2024.08.05
10,15 2024.08.08 | КЛ-6 РП-Политехнический-ТП-1379 | 10,45 2024.08.08
13,10 2024.08.08 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Проммаш | 16,19 2024.08.08
15,00 2024.08.08 | КЛ-10 Рп-Лунный - 1280-I | 16,29 2024.08.08
17,22 2024.08.10 | РП-Красноармейскийй-ТП-303 | 17,50 2024.08.10
11,30 2024.08.11 | Кл-6 РП-Обуховский-ТП-540 | 13,50 2024.08.11
04,00 2024.08.14 | КЛ-6 РП-Братиславский-II-1282-II | 04,45 2024.08.14
17,15 2024.08.14 | РП-Придорожный-I-ТП-1798 - ТП-206 | 17,55 2024.08.14
09,25 2024.08.15 | КЛ-10 РП-Сокурский-II-ТП-678-II | 10,20 2024.08.15
15,45 2024.08.15 | КЛ-6 РП-Станок-ТП-817 | 16,25 2024.08.15
13,55 2024.08.16 | КЛ-6 РП-Кузнечный-II-ТП-1339-II | 14,50 2024.08.16
22,19 2024.08.16 | КЛ-10 РП-Тверской II-РП-Лунный II/РП-Одесский II | 22,45 2024.08.16
09,40 2024.08.19 | КЛ-6 ф. 632 ПС-Промышленная | 12,30 2024.08.19
14,50 2024.08.19 | РП-Моторный-II-ТП-1414-II | 15,10 2024.08.19
23,04 2024.08.19 | РП-Кузнечный -ТП-1339-II | 00,10 2024.08.20
01,20 2024.08.20 | РП-Станционный -ТП-47-ТП-572 | 03,30 2024.08.20
01,20 2024.08.20 | РП-Спорт -ТП-545-I | 04,30 2024.08.20
17,30 2024.08.20 | КЛ-6 РП-Пролетарский-II-ТП-1190-II | 19,30 2024.08.20
17,35 2024.08.21 | КЛ-6 РП-Обуховский II-ТП-1082 | 18,50 2024.08.21
17,35 2024.08.21 | КЛ-6 РП-611-ТП-1 I | 19,30 2024.08.21
19,30 2024.08.21 | КЛ-6 РП-Станок-ТП-817 | 21,45 2024.08.21
15,20 2024.08.22 | РП-Реакторный-I яч. ф. 616 ПС-ГРЭС | 16,00 2024.08.22
02,50 2024.08.23 | КЛ-6 РП-Завокзальный -ТП-14 | 03,30 2024.08.23
04,30 2024.08.23 | КЛ-6 РП-Волжский I -ТП-431 | 05,30 2024.08.23
15,10 2024.08.23 | РП-Политехнический-II-ТП-822-II | 16,37 2024.08.23
21,00 2024.08.23 | РП-Петровский-II-ТП-1561-II | 22,30 2024.08.23
02,40 2024.08.26 | РП-Центральный-II-ТП156-III | 03,50 2024.08.26
19,30 2024.08.26 | КЛ-10 ф.1026 ПС-Северовосточная | 21,10 2024.08.26
01,35 2024.08.28 | КЛ-10 кВ ф. 1029 ПС-Елшанка-II - РП-Буровой-I - РП-Магистральный-I | 02,40 2024.08.28
23,15 2024.08.28 | КЛ-6 Ф 603 ПС-Раховская | 00,55 2024.08.29
14,30 2024.08.29 | КЛ-6 Ф.617 ПС-ДОК | 15,40 2024.08.29
00,30 2024.08.31 | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ | 02,00 2024.08.31
08,45 2024.08.31 | КЛ-10 РП-Элита-I-ТП-834-I | 09,40 2024.08.31
09,55 2024.08.31 | КЛ-10 РП-Тарховский-ТП-1247 I | 10,20 2024.08.31
16,41 2024.08.31 | КЛ-6 612 ПС Университетская | 18,35 2024.08.31
Итого за август - 55
11,25 2024.09.01 | КЛ-10 РП-Зеркальный-ТП-477 | 12,25 2024.09.01
12,30 2024.09.01 | кл-10 РП-Рижский II-РП-Репин II | 13,40 2024.09.01
20,00 2024.09.01 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная | 21,00 2024.09.01
11,55 2024.09.04 | КЛ-6 ф 641 ПС Промышленная | 13,20 2024.09.04
12,05 2024.09.04 | РП-Динамо-ТП-71-I | 14,25 2024.09.04
14,40 2024.09.04 | КЛ-6 РП-Волжский-II-ТП-1924-II | 15,30 2024.09.04
15,30 2024.09.04 | КЛ-10 ф.1013 ПС-Северо-Восточная | 18,20 2024.09.04
18,00 2024.09.06 | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ | 19,50 2024.09.06
06,15 2024.09.07 | КЛ-6 РП-Эконмический-II-ТП-1048-II | 06,50 2024.09.07
06,15 2024.09.07 | КЛ-6 РП-Эконмический-II-ТП-398/1129 | 07,30 2024.09.07
18,50 2024.09.08 | КЛ-10 РП-Жасмин- ТП-1001 I | 19,15 2024.09.08
19,10 2024.09.08 | КЛ-10 РП-Елшанский -ТП-661 II | 19,40 2024.09.08
22,20 2024.09.08 | кл-10 РП-Ипподромный-ТП-1660 | 23,30 2024.09.08
14,50 2024.09.09 | КЛ-6 ф. 613 ПС-ГПЗ | 16,20 2024.09.09
07,25 2024.09.10 | КЛ-6 РП-Кузнечный-ТП-357 | 09,50 2024.09.10
07,25 2024.09.10 | КЛ-6 РП-Кузнечный-ТП-546-I | 09,15 2024.09.10
03,00 2024.09.12 | КЛ-10 ф.1048 ПС-Северо-Восточная-РП-Техстекло-II-ТП-764-II | 04,30 2024.09.12
03,00 2024.09.12 | кл-10 РП-Вышивка II -ТП -1120 II | 05,10 2024.09.12
10,00 2024.09.13 | КЛ-10 РП-Авангард-РП-Елочки-II | 11,45 2024.09.13
22,40 2024.09.13 | КЛ-6 РП-Шоссейный-ТП-962 | 23,25 2024.09.13
16,15 2024.09.14 | КЛ-6 РП-Крымский II -РП-Общепит II РП-Крымский-II-ТП-1253-II | 17,05 2024.09.14
17,35 2024.09.15 | КЛ-6 РП-Политехнический II-822 II | 17,45 2024.09.15
16,35 2024.09.15 | РП-Строймаш-I-ТП-1346-I | 18,40 2024.09.15
11,55 2024.09.16 | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-152-I | 13,05 2024.09.16
16,20 2024.09.16 | КЛ 10 РП-Зеркальный- ТП-477 | 19,10 2024.09.16
19,00 2024.09.16 | РП-Гусельский-ТП-1002 | 21,00 2024.09.16
10,40 2024.09.17 | КЛ-10 РП-Жасмин- ТП-1001 I | 12,57 2024.09.17
14,30 2024.09.18 | КЛ-6 кВ РП-611-ТП-411 | 15,15 2024.09.18
14,40 2024.09.18 | КЛ-10 РП-Авангард II- ТП-1492 II | 16,57 2024.09.18
17,25 2024.09.19 | Ф.1024 ПС-С.Восточная РП-Рижский-I-ТП-1622-I | 19,25 2024.09.19
05,00 2024.09.21 | кл-10 РП-Строитель-II-РП Панфиловский-II РП-Панфиловский-II-ТП-1296-II | 06,45 2024.09.21
10,20 2024.09.21 | КЛ-6 РП-Политехнический I-ТП-822 I | 11,15 2024.09.21
10,35 2024.09.23 | КЛ-6 РП-Экономический-ТП-1671 | 11,25 2024.09.23
04,20 2024.09.24 | РП-Солнечный-II-ТП-1229-II | 06,10 2024.09.24
05,00 2024.09.24 | КЛ-10 РП-Тарховский-I-ТП-1875-I | 06,40 2024.09.24
13,10 2024.09.24 | КЛ-6 кВ ф. 603 ПС-Раховская-РП-Горный-II | 17,09 2024.09.24
06,50 2024.09.25 | КЛ-10 ф. 1014 ПС-Жилрайон | 08,15 2024.09.25
08,40 2024.09.26 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Техническая-РП-Стрелка-I-ТП-292-I | 10,02 2024.09.26
22,40 2024.09.26 | КЛ-6 РП-Политехнический-II-ТП-1127-II/РП-Арбатский-II | 00,00 2024.09.27
22,40 2024.09.26 | КЛ-6 РП-Политехнический II-ТП-1777 II | 00,40 2024.09.27
18,30 2024.09.27 | Ф.624 ПС-Соколовогорская РП-Весенний-ТП-605 | 19,45 2024.09.27
11,20 2024.09.30 | КЛ-10 РП-Солнечный-ТП-1210/ТП-596 | 12,30 2024.09.30
12,10 2024.09.30 | КЛ-6 РП-АТКАРСКИЙ-II-ТП-448-ii | 13,35 2024.09.30
14,50 2024.09.30 | КЛ-6 РП-Арбатский-ТП-171-II | 15,51 2024.09.30
Итого за сентябрь - 44
15,05 2024.10.01 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-ТП-588 | 16,50 2024.10.01
18,00 2024.10.01 | КЛ-6 ф619 ПС-Мельзаводская | 18,25 2024.10.01
12,50 2024.10.04 | КЛ-6 РП-Самолет-ТП-9-II | 14,08 2024.10.04
09,00 2024.10.06 | КЛ-6 РП-Кожзавод -ТП-227/1520 | 10,00 2024.10.06
22,50 2024.10.06 | Ф 1004 ПС-Техническая | 00,30 2024.10.07
22,30 2024.10.06 | КЛ-10 ф 1012 ПС-Проммаш | 01,10 2024.10.07
14,05 2024.10.07 | КЛ-6 РП-Геофизика -ТП-1823 | 15,50 2024.10.07
14,20 2024.10.08 | КЛ-10 РП-Гвардейский-694 I | 16,10 2024.10.08
04,10 2024.10.09 | КЛ-10 РП-Зеркальный- ТП-305 | 04,40 2024.10.09
18,10 2024.10.09 | РП-Станок-ТП-555 | 20,00 2024.10.09
18,50 2024.10.11 | КЛ-10 ф.1039 ПС-Елшанка-II | 19,30 2024.10.11
18,50 2024.10.11 | кл-10 РП-Строитель-II-РП Панфиловский-II | 19,17 2024.10.11
19,33 2024.10.11 | КЛ-10 РП-Пионерский-193 I | 21,02 2024.10.11
10,00 2024.10.16 | КЛ-6 РП-Белоглинский-ТП-1951-II | 10,30 2024.10.16
00,15 2024.10.17 | КЛ-10 ф 1012 ПС-Проммаш | 01,45 2024.10.17
09,15 2024.10.17 | КЛ-10 РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 11,10 2024.10.17
11,00 2024.10.17 | КЛ-6 РП-Лучевой-I-ТП-574-I | 12,00 2024.10.17
12,30 2024.10.17 | КЛ-6 ф. 624 ПС-ГПЗ | 13,09 2024.10.17
00,25 2024.10.20 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1273-I | 01,50 2024.10.20
16,10 2024.10.21 | РП-Тарховский-I -ТП-1252-I | 17,55 2024.10.21
10,58 2024.10.22 | КЛ-6 РП-Маяк-II-ТП-1599-II | 11,58 2024.10.22
22,30 2024.10.22 | КЛ-6 РП-Новоастраханский-II-ТП-1264-II | 00,56 2024.10.23
23,00 2024.10.23 | РП-Авангард-II-РП-Ёлочки-II | 00,50 2024.10.24
04,13 2024.10.25 | КЛ-6 РП-Октябрьский-136 | 05,10 2024.10.25
04,13 2024.10.25 | КЛ-6 РП-Геофизика-ТП-102 II | 07,10 2024.10.25
09,20 2024.10.25 | КЛ-10 РП-Зеркальный-ТП-305 | 11,15 2024.10.25
09,00 2024.10.26 | Ф 645 ПС-ТЭЦ-I | 10,05 2024.10.26
14,15 2024.10.26 | РП-Н.Астраханский-II-ТП-1264-II | 15,40 2024.10.26
18,15 2024.10.27 | КЛ-6 ф. 626 ПС-М.Заводская | 20,00 2024.10.27
23,00 2024.10.27 | КЛ-10 РП-Степной-II-1201-II | 00,18 2024.10.28
16,35 2024.10.28 | КЛ-6 ф.616 ПС - Агрегатная-РП-Силикатный | 19,00 2024.10.28
15,40 2024.10.29 | КЛ-10 РП-Панфиловский-II -ТП-1296-II | 18,00 2024.10.29
01,00 2024.10.30 | КЛ-10 РП-Строитель-II-ТП-1255 II | 01,55 2024.10.30
09,44 2024.10.30 | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-1224 I | 11,55 2024.10.30
10,35 2024.10.30 | КЛ-6 ф 618 ПС-Промышленная | 13,00 2024.10.30
Итого за октябрь - 35
22,30 2024.11.01 | КЛ-10 ф.1013 ПС-Северо-Восточная | 23,40 2024.11.01
11,40 2024.11.05 | КЛ-6 ф. 601 ПС Раховская- РП 608 IV | 12,30 2024.11.05
20,00 2024.11.05 | КЛ-6 РП-Белоглинский-ТП-3 | 21,20 2024.11.05
07,55 2024.11.06 | КЛ-10 РП-Северный-II-ТП-1224-II | 10,50 2024.11.06
00,10 2024.11.07 | КЛ-6 ф. 618 ПС Университетская | 01,10 2024.11.07
04,56 2024.11.09 | РП-Симбирский-ТП-621 | 06,24 2024.11.09
09,10 2024.11.09 | КЛ-6 РП Клинический - ТП -373 I | 11,40 2024.11.09
12,00 2024.11.11 | КЛ-10 РП-Топольчанский-ТП-699-II | 13,50 2024.11.11
12,00 2024.11.11 | КЛ-10 РП-Батавин-ТП-860-II | 14,20 2024.11.11
00,10 2024.11.12 | КЛ-10 Ф 1002 ПС-Техническая | 03,00 2024.11.12
04,30 2024.11.13 | КЛ-6 РП-Станок I-ТП-1137 I | 05,30 2024.11.13
16,20 2024.11.15 | КЛ-6 ф629 ПС-Мельзаводская | 17,45 2024.11.15
11,15 2024.11.17 | РП-Пугачевский-II-ТП-207-II | 12,55 2024.11.17
11,40 2024.11.17 | ф 603 ПС-Кировская | 13,05 2024.11.17
11,40 2024.11.17 | ф619 ПС-Кировская | 12,10 2024.11.17
14,40 2024.11.19 | КЛ-6 РП-Наука-ТП-242 | 16,30 2024.11.19
12,30 2024.11.20 | КЛ-10 РП-Степной-1201-II | 14,40 2024.11.20
15,45 2024.11.20 | КЛ-6 РП-Заводской-ТП-875 | 16,44 2024.11.20
11,45 2024.11.21 | КЛ-6 РП-Геофизика-ТП-1634 | 13,35 2024.11.21
06,30 2024.11.22 | КЛ-6 РП-Бабушкин-II-РП-Обуховский-II/ТП-1361-II | 09,00 2024.11.22
14,40 2024.11.22 | КЛ-6 РП-Пролетарский-II-ТП-1190-II | 16,17 2024.11.22
15,00 2024.11.22 | КЛ-6 РП-Кожзавод I-ТП-1134 I | 16,38 2024.11.22
02,40 2024.11.24 | КЛ-10 Ф.1011 ПС-Пищевая | 03,50 2024.11.24
20,10 2024.11.26 | КЛ-6 ф.625 ПС-Агрегатная РП-АТС-ТП-328 | 22,10 2024.11.26
20,10 2024.11.26 | КЛ-6 РП-Рабочий- ТП-254 | 21,15 2024.11.26
21,40 2024.11.27 | КЛ-10 РП-Одесский - ТП-810 | 23,25 2024.11.27
02,20 2024.11.28 | КЛ-6 РП-Знание-II-ТП-1050-II | 03,40 2024.11.28
04,10 2024.11.28 | КЛ-10 Ф 1002 ПС-Техническая-РП-Северный-II-ТП-152-II | 05,35 2024.11.28
05,55 2024.11.28 | КЛ-10 ф. 1048 ПС-Северо-Восточная - РП-Техстекло-II-ТП-304 | 07,40 2024.11.28
08,15 2024.11.29 | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-1747 | 10,05 2024.11.29
14,45 2024.11.29 | КЛ-10 РП-Пионерский I-ТП-193 I | 15,50 2024.11.29
15,00 2024.11.29 | КЛ-10 ф.1029 ПС-Елшанка-II | 18,05 2024.11.29
00,50 2024.11.30 | КЛ-6 РП-Азинский-I- ТП-832-II | 01,32 2024.11.30
00,30 2024.11.30 | КЛ-6 РП-Южный- I-ТП-1340-I | 02,00 2024.11.30
Итого за ноябрь - 34
01,05 2024.12.01 | КЛ-6 РП-Силикатный II-ТП-1308 II РП-Силикатный II-ТП-44 | 02,05 2024.12.01
19,00 2024.12.01 | КЛ-6 РП-Строймаш-ТП-106 | 19,50 2024.12.01
11,00 2024.12.02 | КЛ-10 РП-Ипподромный II-ТП-522 II | 12,30 2024.12.02
11,30 2024.12.02 | КЛ-6 ф 618 ПС-Промышленная | 15,00 2024.12.02
16,00 2024.12.02 | КЛ-6 РП-Порт-ТП-88 | 17,35 2024.12.02
15,00 2024.12.03 | КЛ-6 ф.613 ПС Агрегатная | 17,50 2024.12.03
21,45 2024.12.03 | КЛ-10 РП-Топольчанский-ТП-699-II | 22,40 2024.12.03
10,55 2024.12.04 | КЛ-10 РП-Буровой-ТП-1206 | 13,00 2024.12.04
10,55 2024.12.04 | КЛ-10 РП-Пионерский-ТП-1103 | 14,40 2024.12.04
23,15 2024.12.04 | кл -10 РП -Тарховский-ТП-1252 I | 00,10 2024.12.05
21,00 2024.12.05 | РП-Геофизика-ТП-1823 | 22,40 2024.12.05
20,00 2024.12.06 | КЛ-10 ф.1021 ПС-Жилрайон | 22,30 2024.12.06
13,55 2024.12.07 | КЛ-10 РП-Школьный -ТП-869 I | 14,45 2024.12.07
11,05 2024.12.09 | КЛ-6 ТП-1471-I-РП-Питомник-I | 13,44 2024.12.09
01,00 2024.12.11 | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II | 02,32 2024.12.11
14,05 2024.12.11 | КЛ-6 ф. 612 ПС-Университетская | 16,05 2024.12.11
06,10 2024.12.13 | КЛ-10 ф 1021.ПС-Жасминная | 06,40 2024.12.13
14,25 2024.12.13 | КЛ-10 РП-НСГ - ТП-1351 | 16,05 2024.12.13
14,25 2024.12.13 | КЛ-10 РП-НСГ I-ТП-734 I | 15,40 2024.12.13
18,01 2024.12.14 | РП-Красноармейский-II - ТП-1638-II | 19,20 2024.12.14
06,26 2024.12.16 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Западная | 08,15 2024.12.16
22,20 2024.12.16 | КЛ-6 РП-АТС-I-ТП-1349-I | 23,25 2024.12.16
11,47 2024.12.17 | КЛ-6 ф. 627 ПС-ТЭЦ-1 | 12,38 2024.12.17
11,37 2024.12.17 | КЛ-6 РП-Маяк-II-ТП-1599-II | 13,05 2024.12.17
19,03 2024.12.17 | РП-Маяк-ТП-1855 | 00,10 2024.12.18
01,01 2024.12.18 | КЛ-10 Ф.1015 ПС-Техническая-РП-Алексеевский II-ТП-1732 | 02,10 2024.12.18
06,00 2024.12.18 | КЛ-6 РП-Белоглинский-ТП-1951-I | 07,40 2024.12.18
06,00 2024.12.18 | КЛ-6 РП-Братиславский-II-ТП-1285-II | 07,00 2024.12.18
13,30 2024.12.18 | КЛ-6 РП-Порт-ТП-1817-II | 14,20 2024.12.18
13,30 2024.12.18 | РП-Маяк-ТП-1855 | 22,50 2024.12.18
02,30 2024.12.19 | РП-Поливановский II-ТП-192 II | 04,05 2024.12.19
02,30 2024.12.19 | кл-10 РП-Строитель-II-РП Панфиловский-II | 04,20 2024.12.19
01,10 2024.12.25 | КЛ-6 ф623 ПС-Западная - РП-Арбатский -II | 02,40 2024.12.25
11,38 2024.12.25 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Раховская-РП-Горный-II | 13,01 2024.12.25
11,38 2024.12.25 | КЛ-6 ф. 607 ПС-Раховская - РП-Док-I | 14,06 2024.12.25
05,30 2024.12.26 | КЛ-10 РП-Буровой-II-ТП-1056-II | 07,20 2024.12.26
07,22 2024.12.26 | КЛ-10 РП-Дачный I -ТП-1486 I | 08,32 2024.12.26
09,50 2024.12.31 | РП-Строитель-I - РП-Панфиловский-I | 10,48 2024.12.31
09,50 2024.12.31 | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II | 11,25 2024.12.31
11,25 2024.12.31 | РП-Пионерский-I - ТП-193-I | 13,55 2024.12.31
Итого за декабрь - 40
Итого за год - 565
Электросети АО "СПГЭС" находятся в технически исправном состоянии.
За отчетный период аварийные отключения отсутствуют.
И.о. начальника ОДС АО "СПГЭС" Д.В. Балдуев