## Кабели2025
Внеплановые отключения КЛ 6-10 кВ
Дата отключеиия | Внеплановые отключения 6-10 кВ | Дата включеиия
16,25 2025.01.04 | КЛ-10 ф.1003 ПС-Жилрайон | 17,40 2025.01.04
16,25 2025.01.04 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Жилрайон | 17,40 2025.01.04
09,46 2025.01.09 | КЛ-6 ф. 601 ПС-ГПЗ | 10,45 2025.01.09
06,10 2025.01.11 | КЛ-10 ф.1026 ПС-Северовосточная | 08,17 2025.01.11
01,20 2025.01.12 | КЛ-6 ф.602 ПС-Промышленная | 02,05 2025.01.12
23,47 2025.01.13 | РП-КР.Армейский-ТП-1377 | 00,55 2025.01.14
23,47 2025.01.13 | КЛ-10 Рп-Лунный - 1280-II | 00,55 2025.01.14
00,49 2025.01.14 | КЛ-10 Ф 1015 ПС-Техническая | 01,30 2025.01.14
14,00 2025.01.15 | КЛ-10 РП-Вольский-I-ТП-673-I | 14,45 2025.01.15
02,30 2025.01.16 | КЛ-10 РП-Строитель-II-ТП-1255 II | 03,20 2025.01.16
17,05 2025.01.16 | КЛ-10 РП-Лунный-II-РП-Тверской-II | 18,15 2025.01.16
01,20 2025.01.18 | Ф 1011 ПС-Пищевая - РП-Сокурский-I | 03,10 2025.01.18
06,00 2025.01.18 | КЛ-10 РП-Белоглинский-III-ТП-1714-II | 08,45 2025.01.18
06,00 2025.01.18 | КЛ-10 РП-611-ТП-1-I | 09,00 2025.01.18
20,10 2025.01.19 | КЛ-6 РП-Политехнический-I-ТП-1127-I/РП-Арбатский-I | 20,35 2025.01.19
06,30 2025.01.20 | КЛ-6 РП-Метизный I-ТП-1070 II | 07,30 2025.01.20
11,40 2025.01.20 | КЛ-6 РП-Метизный-II-ТП-386-II | 12,25 2025.01.20
21,30 2025.01.21 | КЛ-10 РП-Полковой-II - ТП-542-II | 21,50 2025.01.21
08,00 2025.01.23 | КЛ-6 РП-Шоссейный-II-ТП-1863-II | 09,25 2025.01.23
15,45 2025.01.25 | Ф641 ПС-Промышленная РП-самолет-II-ТП-9-II | 18,00 2025.01.25
16,25 2025.01.25 | Ф1011 ПС-Жасминная РП-Жасмин-I-ТП-1647-I | 19,20 2025.01.25
08,00 2025.01.27 | КЛ-10 РП-Ипподромный I-ТП-1456 I | 09,10 2025.01.27
09,20 2025.01.27 | КЛ-10 РП-Гусельский-ТП-1168-II | 10,09 2025.01.27
08,00 2025.01.27 | КЛ-10 РП-Риижский II-1309 I | 10,10 2025.01.27
08,00 2025.01.27 | КЛ-10 РП-Гусельский-II-ТП-1002-I | 11,00 2025.01.27
18,06 2025.01.28 | КЛ-10 РП-Сокурский -ТП=983- ТП-1551 | 19,50 2025.01.28
06,50 2025.01.29 | КЛ-10 РП-Красноармейский-ТП-341 | 08,40 2025.01.29
23,30 2025.01.29 | КЛ-6 РП-Метизный I-ТП-1070 II | 00,00 2025.01.30
13,00 2025.01.30 | КЛ-6 РП-Станок-ТП-1137 | 13,40 2025.01.30
09,20 2025.01.31 | КЛ-6 ф. 608 ПС-Западная | 10,20 2025.01.31
22,55 2025.01.31 | РП-Юбилейный-II - ТП-737-II | 23,55 2025.01.31
Итого за январь-31
04,00 2025.02.01 | РП-Авангард - ТП-743 | 05,00 2025.02.01
05,15 2025.02.01 | РП-Мост-I - ТП-1046-I | 06,10 2025.02.01
08,50 2025.02.01 | КЛ-10 ф. 1008 ПС-Елшанка-II | 10,20 2025.02.01
11,25 2025.02.02 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Западная | 12,10 2025.02.02
17,45 2025.02.04 | КЛ-10 РП-Элита-I-ТП-834-I | 19,50 2025.02.04
11,00 2025.02.05 | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский II-ТП-614 II | 13,15 2025.02.05
11,00 2025.02.05 | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский II-ТП-734 II | 12,20 2025.02.05
16,40 2025.02.05 | РП-Кожзавод-ТП-450 | 17,50 2025.02.05
16,40 2025.02.05 | РП-Нагорный-1037 | 18,30 2025.02.05
16,05 2025.02.10 | КЛ-6 РП-Арбатский- ТП- 1127 I- РП-Политехнический I | 18,20 2025.02.10
12,12 2025.02.12 | КЛ-6 РП-Симбирский-I-ТП-1306-I | 13,50 2025.02.12
12,12 2025.02.12 | КЛ-6 РП-Пугачевский -ТП-123 | 13,25 2025.02.12
10,20 2025.02.14 | КЛ-6 РП-Станок-ТП-555-I | 12,15 2025.02.14
00,25 2025.02.16 | КЛ-10 ф. 1015 ПС-Техническая | 02,00 2025.02.16
08,00 2025.02.16 | РП-Проммаш-II -ТП-1993-II | 09,49 2025.02.16
08,41 2025.02.16 | КЛ-10 ф. 1004 ПС Техническая | 09,24 2025.02.16
15,32 2025.02.18 | КЛ-6 ф. 605 ПС-Агрегатная | 17,50 2025.02.18
14,05 2025.02.19 | КЛ-6 РП-Станок-ТП-1854-I | 16,05 2025.02.19
14,05 2025.02.19 | РП-Станок-I-ТП-1137-I | 16,25 2025.02.19
13,55 2025.02.20 | КЛ-10 РП-Тверской-I-РП-Одесский-I/РП-Лунный-I | 16,00 2025.02.20
15,15 2025.02.20 | КЛ-6 РП-Мост-1914 | 16,00 2025.02.20
13,55 2025.02.20 | КЛ-10 РП-Полковой-I - ТП-542-I | 16,50 2025.02.20
09,55 2025.02.21 | КЛ-6 ф. 614 ПС- Раховская-РП-Центральный-I | 12,30 2025.02.21
20,20 2025.02.22 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-II-ТП-1073 II | 21,05 2025.02.22
17,15 2025.02.24 | КЛ-6 РП-Новоастраханский-II-ТП-1264-II | 18,58 2025.02.24
09,20 2025.02.25 | КЛ-10 ф. 1016 ПС-Жасминная | 10,45 2025.02.25
21,50 2025.02.27 | ф.623 ПС-Раховская- | 01,30 2025.02.28
03,20 2025.02.28 | Ф615 ПС-Западная РП Маяк-II-ТП-1599-I | 04,40 2025.02.28
14,00 2025.02.28 | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II-РП-Пионерский-I-ТП-193-I | 16,25 2025.02.28
20,10 2025.02.28 | КЛ-6 кВ ф. 604 ПС-Станок | 21,00 2025.02.28
Итого за февраль-30
04,48 2025.03.01 | РП-608-II - 1930 | 06,35 2025.03.01
05,30 2025.03.01 | РП-Тарховский-I - ТП-1268-I | 07,00 2025.03.01
14,07 2025.03.01 | КЛ-6 РП-Крымский-ТП-1424 II | 15,50 2025.03.01
15,55 2025.03.02 | КЛ-6 РП-Мост-I-403-I | 17,20 2025.03.02
22,05 2025.03.02 | КЛ-6 РП-Знание-ТП-1298 | 23,30 2025.03.02
22,05 2025.03.02 | КЛ-6 РП Волжский-ТП-431 II | 23,30 2025.03.02
02,40 2025.03.03 | КЛ-10 ф. 1019 ПС-Северо-Восточная | 03,55 2025.03.03
20,40 2025.03.03 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-I-ТП-4-I | 21,05 2025.03.03
18,55 2025.03.04 | КЛ-6 ф.601 ПС-ГПЗ | 20,25 2025.03.04
20,00 2025.03.04 | КЛ-10 ф.1021 ПС Техническая | 20,45 2025.03.04
20,00 2025.03.04 | РП-Лучевой-II - ТП-574-II | 22,00 2025.03.04
06,20 2025.03.07 | КЛ-10 ф. 1039 ПС-Елшанка-II | 07,45 2025.03.07
06,20 2025.03.07 | КЛ-10 ф. 1016 ПС-Елшанка-II | 07,45 2025.03.07
07,10 2025.03.07 | КЛ-10 РП-Панфиловский-ТП-1412 | 08,30 2025.03.07
11,00 2025.03.07 | КЛ-6 РП-Общепит-ТП-964 | 12,26 2025.03.07
11,50 2025.03.07 | КЛ-6 РП-Пугачевский-ТП-1440 | 13,16 2025.03.07
12,06 2025.03.10 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Кировская | 13,15 2025.03.10
12,00 2025.03.10 | КЛ-6 РП-Верхний-I-ТП-128/ТП-850 | 13,00 2025.03.10
20,46 2025.03.10 | КЛ-10 РП -Гвардейский-ТП-531 II | 22,25 2025.03.10
14,42 2025.03.11 | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-1876-II | 16,24 2025.03.11
15,55 2025.03.11 | РП-Пролетарский-I-ТП-122-I | 17,22 2025.03.11
15,55 2025.03.11 | РП-Пролетарский-ТП-122-II РП-станок-II-ТП-1854-II | 18,37 2025.03.11
09,00 2025.03.12 | КЛ-10 РП-Ипподромный II-ТП-522 II | 10,20 2025.03.12
06,00 2025.03.15 | КЛ-10 РП-Петровский-I-ТП-1561-I | 07,24 2025.03.15
17,30 2025.03.15 | РП-Елшанский-I-ТП-661-I | 20,30 2025.03.15
22,30 2025.03.15 | КЛ-10 РП-Жасмин- ТП-1001 I | 23,50 2025.03.15
22,30 2025.03.15 | КЛ-10 ф.1007 ПС-Елшанка-II | 02,00 2025.03.16
08,00 2025.03.16 | КЛ-6 РП-Пролетарский-I-ТП-122-I | 08,35 2025.03.16
16,50 2025.03.16 | КЛ-6 РП-Дачный-I-ТП-1141-I | 20,00 2025.03.16
02,30 2025.03.17 | Ф 627 ПС-Раховская РП-Октябрьский-II-ТП-34-II | 03,45 2025.03.17
10,00 2025.03.17 | КЛ-10 РП-Одесский-II-ТП-583-II | 10,52 2025.03.17
22,00 2025.03.17 | КЛ-6 РП-Рокотовский-II - ТП-1491-II | 23,40 2025.03.17
19,05 2025.03.18 | КЛ-6 Ф.603 ПС-ГПЗ | 19,45 2025.03.18
20,00 2025.03.19 | КЛ-6 Ф.613 ПС-ГРЭС | 21,10 2025.03.19
20,00 2025.03.19 | КЛ-6 РП-Динамо -ТП-1835 | 21,40 2025.03.19
20,00 2025.03.19 | КЛ-6 РП-Реакторный-РП-Верхний/РП-Экономический | 21,30 2025.03.19
09,25 2025.03.20 | КЛ-6 РП-Кузнечный-ТП-1837-I | 10,35 2025.03.20
09,25 2025.03.20 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Затон | 10,55 2025.03.20
11,25 2025.03.20 | КЛ-6 РП-Мост-ТП-1618-II | 12,20 2025.03.20
10,50 2025.03.21 | КЛ-10 РП-Буровой-ТП-1056-I | 12,06 2025.03.21
05,30 2025.03.23 | КЛ-6 РП-АТКАРСКИЙ-ТП-117 | 06,55 2025.03.23
05,30 2025.03.23 | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-1876-II | 06,58 2025.03.23
12,40 2025.03.23 | КЛ-10 РП-Авангард I- ТП-1492 I | 13,30 2025.03.23
02,10 2025.03.27 | КЛ-6 Ф.606 ПС-ГПЗ | 04,30 2025.03.27
02,20 2025.03.27 | КЛ-10 РП-Дачный I -ТП-1486 I | 03,40 2025.03.27
05,25 2025.03.27 | КЛ-6 ф. 612 ПС-ГПЗ-РП-Азинский-II-ТП-509-II | 06,28 2025.03.27
17,05 2025.03.27 | КЛ-6 РП-Метизный I-ТП-1070 II | 19,00 2025.03.27
22,20 2025.03.27 | КЛ-10 РП-Проммаш-I - ТП-1993-I | 00,48 2025.03.28
08,45 2025.03.28 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Станок | 09,40 2025.03.28
08,33 2025.03.28 | КЛ-6 РП-Шоссейный-ТП-1260-II | 10,50 2025.03.28
23,25 2025.03.28 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка II | 00,30 2025.03.29
01,23 2025.03.30 | КЛ-6 РП-Лучевой-ТП-1272 | 01,55 2025.03.30
01,40 2025.03.30 | КЛ-10 РП-Степной-1201-II | 02,10 2025.03.30
19,35 2025.03.31 | Ф 620 ПС-Гуселка | 21,05 2025.03.31
Итого за март-54
00,45 2025.04.01 | Ф 1037 ПС-Елшанка-II | 02,15 2025.04.01
00,45 2025.04.01 | РП-Буровой-ТП-768 | 04,15 2025.04.01
15,45 2025.04.01 | КЛ-6 РП-608-ТП-1188 | 17,58 2025.04.01
16,20 2025.04.01 | КЛ-6 РП-Крекинг-1404 | 18,56 2025.04.01
02,40 2025.04.02 | КЛ-10 Ф.1006 ПС-Мирная | 03,20 2025.04.02
21,00 2025.04.02 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-ТП-331 | 00,58 2025.04.03
02,50 2025.04.04 | КЛ-6 ф.607 ПС-Раховская | 03,35 2025.04.04
02,50 2025.04.04 | КЛ-6 ф.603 ПС. Раховская-РП-Горный-II | 04,25 2025.04.04
08,40 2025.04.04 | КЛ-10 РП-Проммаш-I - ТП-1993-I | 10,35 2025.04.04
10,45 2025.04.04 | КЛ-6 РП-Пролетарский II-ТП-122 II | 12,00 2025.04.04
17,30 2025.04.04 | КЛ-6 РП-Южный-ТП-1405 | 19,15 2025.04.04
18,20 2025.04.04 | КЛ-6 РП-Реакторный-РП-Верхний/РП-Экономический | 18,55 2025.04.04
06,40 2025.04.05 | КЛ-10 ф.1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-ТП-1052 | 09,00 2025.04.05
08,40 2025.04.05 | КЛ-10 РП-Ипподромный -ТП-1660 | 09,55 2025.04.05
09,00 2025.04.05 | КЛ-10 ф.1026 ПС-Северо-Восточная-РП-Гусельский-I-ТП-1263-I | 11,26 2025.04.05
23,20 2025.04.05 | КЛ-10 РП-Буровой I-ТП-1166-I | 00,35 2025.04.06
11,20 2025.04.06 | КЛ-6 РП-Радищевский-II-ТП-1575-II | 11,45 2025.04.06
20,00 2025.04.06 | КЛ-6 РП-Комсомольский-ТП-482 | 22,54 2025.04.06
22,30 2025.04.06 | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский- I-ТП-734- I | 23,43 2025.04.06
23,35 2025.04.06 | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ - РП-Химический-II - 1173-II | 01,40 2025.04.07
08,00 2025.04.07 | Ф607ПС-Затон РП-Победа-ТП-1288 | 10,20 2025.04.07
20,00 2025.04.07 | КЛ-10 РП Юбилейный- ТП-737 I | 21,15 2025.04.07
23,00 2025.04.07 | КЛ-6 РП-Шелковичный-РП-Диагностика | 23,55 2025.04.07
10,25 2025.04.08 | КЛ-6 ф. 627 ПС-ТЭЦ-1 | 11,20 2025.04.08
10,25 2025.04.08 | КЛ-6 РП-Пролетарский-ТП-277 | 12,00 2025.04.08
10,25 2025.04.08 | КЛ-6 РП-Чернышевский-ТП-1244-I | 11,40 2025.04.08
08,00 2025.04.09 | КЛ-6 кВ РП-Корт-II-РП-Мост-II | 10,00 2025.04.09
18,40 2025.04.09 | КЛ-6 РП-Мост-ТП-1618 | 19,55 2025.04.09
18,50 2025.04.10 | КЛ-10 РП-Элита-I-ТП-840-I | 19,25 2025.04.10
20,20 2025.04.10 | КЛ-10 РП-Степной-I-ТП-695-I | 21,20 2025.04.10
07,15 2025.04.12 | КЛ-10 РП Тверской I- РП- Лунный I | 07,40 2025.04.12
09,40 2025.04.12 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Проммаш | 10,28 2025.04.12
12,13 2025.04.14 | КЛ-6 РП-Завокзальный-РП-Тракторный | 13,04 2025.04.14
05,35 2025.04.15 | КЛ-10 РП-НСГ-II - ТП-734-II | 06,10 2025.04.15
12,20 2025.04.15 | КЛ-10 РП-Петровский-II-ТП-1561-II | 14,05 2025.04.15
08,52 2025.04.16 | КЛ-6 РП-Геофизика II-ТП-1634 II | 11,35 2025.04.16
09,50 2025.04.16 | КЛ-6 РП-Лучевой-ТП-1272 | 10,20 2025.04.16
16,23 2025.04.16 | РП-Горный-I-ТП-22-I | 17,15 2025.04.16
09,35 2025.04.17 | КЛ-6 ф. 626 ПС-Западная | 12,30 2025.04.17
21,00 2025.04.17 | Ф 611 ПС-Станок | 00,05 2025.04.18
00,45 2025.04.18 | РП-НСГ-I-ТП-613-I | 01,15 2025.04.18
10,50 2025.04.18 | КЛ-6 РП-Пугачевский-ТП-207-II | 12,06 2025.04.18
15,20 2025.04.18 | КЛ-6 РП-Мост-I-ТП-403-I | 16,24 2025.04.18
17,05 2025.04.18 | КЛ-10 РП-Зеркальный-ТП-464-II | 18,22 2025.04.18
08,30 2025.04.19 | КЛ-10 РП-Жасмин-II-ТП-1370-II | 10,30 2025.04.19
12,20 2025.04.19 | КЛ-10 ф.1010 ПС-Пищевая | 14,00 2025.04.19
04,50 2025.04.21 | КЛ-6 РП-Комсомольский-I-ТП-1143 I | 05,50 2025.04.21
04,40 2025.04.22 | Ф 623 ПС-Затон РП-Мост-I-ТП-403-I | 05,50 2025.04.22
21,20 2025.04.22 | КЛ-6 РП-Бабушкин II- РП- Обуховский II | 22,05 2025.04.22
21,20 2025.04.22 | КЛ-6 РП-Бабушкин II- РП- Обуховский II | 22,05 2025.04.22
21,20 2025.04.22 | КЛ-6 РП-Бабушкин II- РП- Обуховский II | 22,05 2025.04.22
23,30 2025.04.22 | КЛ-6 РП-615-ТП540 | 00,10 2025.04.23
23,30 2025.04.22 | КЛ-6 РП-615-ТП540 | 00,10 2025.04.23
23,30 2025.04.22 | КЛ-6 РП-615-ТП-540 | 00,10 2025.04.23
23,30 2025.04.22 | КЛ-6 РП-615-ТП-540 | 00,10 2025.04.23
01,16 2025.04.23 | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-1381 | 02,00 2025.04.23
01,10 2025.04.23 | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-10 | 02,05 2025.04.23
01,10 2025.04.23 | КЛ-6 РП-Клинический-ТП-10 | 02,05 2025.04.23
17,36 2025.04.23 | РП-Наука-I - ТП-1078-I | 18,55 2025.04.23
01,10 2025.04.24 | КЛ-10 РП-Пионерский-II-ТП-1411-II | 03,20 2025.04.24
01,10 2025.04.24 | КЛ-10 РП-Пионерский-ТП-1103 | 03,25 2025.04.24
02,00 2025.04.24 | КЛ-10 РП-Строитель-II-ТП-1255 II | 04,00 2025.04.24
10,20 2025.04.24 | КЛ-6 РП-Пролетарский-ТП-122-I | 12,05 2025.04.24
11,20 2025.04.24 | КЛ-6 РП-Трудовой-ТП-526 | 12,15 2025.04.24
14,30 2025.04.26 | КЛ-10 РП-Базовый-ТП-1642 | 18,35 2025.04.26
11,40 2025.04.27 | РП-Рокотовский-II - ТП-745-II | 12,30 2025.04.27
20,00 2025.04.28 | РП-Вольский - ТП-765/ТП-859 | 21,45 2025.04.28
22,20 2025.04.29 | КЛ-6 ф.605 ПС-ТЭЦ-I | 22,55 2025.04.29
22,20 2025.04.29 | КЛ-6 РП-Кожзавод II-ТП-1124 II | 23,15 2025.04.29
12,40 2025.04.30 | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1203-I | 13,30 2025.04.30
Итого за апрель-70
23,50 2025.05.02 | КЛ-6 РП-Белоглинский-ТП-3 | 01,50 2025.05.03
06,20 2025.05.03 | РП-Белоглинский-ТП-3 | 07,00 2025.05.03
12,16 2025.05.05 | КЛ-6 ф. 625 ПС-ГРЭС-РП-Центральный-ТП-1450-II | 13,25 2025.05.05
16,35 2025.05.06 | РП-Станок-I - ТП-1854-I | 18,15 2025.05.06
21,40 2025.05.06 | КЛ-6 ф. 607 ПС-Затон | 22,05 2025.05.06
16,20 2025.05.08 | КЛ-6 ф.603 ПС-Станок | 17,20 2025.05.08
10,30 2025.05.09 | КЛ-6 РП-Полярный-ТП-1183 | 11,10 2025.05.09
09,30 2025.05.09 | КЛ-6 РП-Пугачевский-ТП-207-II | 11,20 2025.05.09
01,50 2025.05.10 | КЛ-6 РП-Бабушки II- РП Обуховский II- ТП-1361 II | 02,50 2025.05.10
03,20 2025.05.10 | КЛ-6 РП-611-ТП-411 | 04,10 2025.05.10
14,30 2025.05.10 | Ф 601 ПС-Станок | 16,15 2025.05.10
23,00 2025.05.11 | КЛ-6 РП-Наука-ТП-1078 | 00,43 2025.05.12
19,20 2025.05.13 | КЛ-10 Ф.1017 ПС-Техническая | 20,00 2025.05.13
14,30 2025.05.14 | КЛ-10 РП-Солнечный- II-ТП-1229-II | 16,22 2025.05.14
10,02 2025.05.15 | КЛ-6 РП-Заводской-ТП-1394 | 12,55 2025.05.15
13,25 2025.05.16 | КЛ-6 РП-Н-Астраханский II - ТП- 1264 II | 14,55 2025.05.16
13,00 2025.05.17 | КЛ-6 РП-Северный-I-ТП-1018-I | 14,05 2025.05.17
13,40 2025.05.17 | КЛ-6 РП-Октябрьский-ТП-136 | 14,30 2025.05.17
15,00 2025.05.17 | КЛ-6 РП-Геофизика II-ТП-1634 II | 16,00 2025.05.17
10,36 2025.05.19 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Раховская | 11,00 2025.05.19
02,00 2025.05.20 | КЛ-6 РП-Кузнечный II-ТП-1339-II | 02,55 2025.05.20
08,30 2025.05.20 | РП-Мост-I-ТП-1046-I | 09,25 2025.05.20
19,30 2025.05.20 | РП-606-ТП-100 | 21,40 2025.05.20
06,40 2025.05.21 | РП-Крекинг-I-ТП-2330-I | 08,20 2025.05.21
10,35 2025.05.22 | КЛ-6 ф. 606 ПС-ГПЗ | 11,38 2025.05.22
00,45 2025.05.23 | КЛ-6 РП-Комсомольский-II-878-II | 01,40 2025.05.23
16,10 2025.05.23 | Ф 1026 ПС-С.Восточная РП-Гусельский-ТП-301 | 17,30 2025.05.23
22,00 2025.05.23 | КЛ-10 РП-Красноармейский II-ТП-303 | 22,35 2025.05.23
00,01 2025.05.24 | КЛ-10 РП-Зеркальный II-ТП-1117 I | 00,39 2025.05.24
00,01 2025.05.24 | КЛ-10 ф1002 ПС-С,Восточная | 00,20 2025.05.24
08,10 2025.05.24 | КЛ-10 РП-Международный-I - ТП-314-I | 09,19 2025.05.24
14,15 2025.05.25 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Ленинская | 14,40 2025.05.25
15,35 2025.05.25 | КЛ-10 ф. 602 ПС-Кировская | 16,30 2025.05.25
15,40 2025.05.25 | РП-Полярный-ТП-581 | 19,05 2025.05.25
00,15 2025.05.28 | КЛ-6 РП-Знание-I-ТП-1131 I | 01,39 2025.05.28
00,25 2025.05.28 | КЛ-6 РП-Знание-II-ТП-1050-II | 01,35 2025.05.28
23,45 2025.05.28 | КЛ-10 РП-Поливановский I -ТП-192 I | 00,13 2025.05.29
00,24 2025.05.29 | РП-Буровой-ТП-1057 I | 00,50 2025.05.29
01,25 2025.05.29 | КЛ-10 ф. 1001 ПС-Проммаш | 02,25 2025.05.29
22,05 2025.05.31 | КЛ-10 РП-Сокурский-II-ТП-678-II | 23,00 2025.05.31
23,30 2025.05.31 | КЛ-6 РП-Клинический-I-ТП-1593-I | 00,12 2025.06.01
Итого за май-41
08,25 2025.06.01 | РП-Гвардейский-II - ТП-902-II | 09,15 2025.06.01
13,25 2025.06.01 | РП-Геофизика-ТП-1823 | 15,00 2025.06.01
12,20 2025.06.02 | РП-Арбатский-II-ТП-1345-II | 13,15 2025.06.02
16,08 2025.06.02 | КЛ-6 ф. 614 ПС-Затон-РП-Корт-I-РП-Мост-I | 19,00 2025.06.02
16,35 2025.06.02 | РП-Новосоколовогорский - ТП-1351 | 19,20 2025.06.02
19,30 2025.06.02 | КЛ-6 ф.612 ПС-Затон | 20,25 2025.06.02
20,00 2025.06.02 | Ф 1001 ПС-Ж.Район | 23,50 2025.06.02
14,51 2025.06.03 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Кировская | 15,41 2025.06.03
18,15 2025.06.03 | КЛ-6 ф.627 ПС-Раховская | 19,00 2025.06.03
10,11 2025.06.04 | РП-Наука-ТП-1579-II | 12,05 2025.06.04
17,20 2025.06.04 | КЛ-6 ф. 606 ПС-Соколовогорская | 17,40 2025.06.04
13,08 2025.06.06 | КЛ-6 ф. 617 ПС-Кировская | 14,22 2025.06.06
23,30 2025.06.07 | КЛ-10 ф. 1012 ПС-С.Восточная - РП-Рижский-II- ТП-1309-I | 02,19 2025.06.08
23,30 2025.06.07 | РП-Рижский-II- ТП-1594-II | 02,20 2025.06.08
09,00 2025.06.08 | КЛ-10 РП-Ипподромный I-ТП-1456 I | 10,03 2025.06.08
07,20 2025.06.09 | РП-Политехнический-ТП-1127-II | 08,00 2025.06.09
18,00 2025.06.09 | Ф 1010 ПС-С.Восточная | 19,40 2025.06.09
15,30 2025.06.10 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Мирная | 16,55 2025.06.10
18,40 2025.06.10 | РП-Гвардейский-II - ТП-531-II | 20,35 2025.06.10
10,10 2025.06.11 | РП-Буровой-I-1056-I | 11,47 2025.06.11
17,40 2025.06.11 | КЛ-10 РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 18,30 2025.06.11
01,30 2025.06.13 | кл-10 ф.1012 ПС- Проммаш | 04,05 2025.06.13
02,25 2025.06.13 | КЛ-10 ф.1007 ПС-Проммаш | 04,00 2025.06.13
14,45 2025.06.13 | КЛ-10 РП-Алексеевский - ТП-1203 I | 16,53 2025.06.13
15,02 2025.06.13 | КЛ-10 ф. 1015 ПС-Техническая | 16,53 2025.06.13
13,30 2025.06.15 | КЛ-10 Ф.1034 ПС-Северо-Восточная | 14,15 2025.06.15
14,00 2025.06.15 | КЛ-6 РП-Пугачёвский-I-РП-Жуковский-II | 16,00 2025.06.15
14,00 2025.06.15 | КЛ-6 РП-Экономический-РП-Полярный | 16,00 2025.06.15
11,10 2025.06.16 | КЛ-10 ф. 1048 ПС-Северо-Восточная - РП-Техстекло-II-ТП-285-II | 12,27 2025.06.16
18,00 2025.06.16 | КЛ-10 РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 19,00 2025.06.16
18,00 2025.06.16 | КЛ-10 РП-Петровский-II-ТП-1561-II | 20,00 2025.06.16
13,39 2025.06.17 | РП-Дачный-I-ТП-1486-I | 15,10 2025.06.17
16,55 2025.06.17 | КЛ-6 ф.612 ПС-Раховская | 17,55 2025.06.17
19,14 2025.06.17 | КЛ-6 ф.607 ПС-Док | 20,55 2025.06.17
23,00 2025.06.17 | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский- I-ТП-734- I | 00,50 2025.06.18
06,20 2025.06.18 | РП-Южный-I-ТП-1148-I | 07,12 2025.06.18
12,53 2025.06.18 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая-РП-Северный-II-ТП-380 | 15,10 2025.06.18
21,40 2025.06.18 | КЛ-10 Ф. 1021 ПС-Жасминная | 23,00 2025.06.18
10,30 2025.06.19 | КЛ 10 ф. 1029 ПС Елшанка-II | 14,45 2025.06.19
14,45 2025.06.21 | КЛ-10 РП-Вольский -ТП-831 | 16,35 2025.06.21
16,02 2025.06.21 | КЛ-10 ф. 1018 ПС-Северо-Восточная | 17,40 2025.06.21
18,00 2025.06.21 | КЛ-10 ф.1026 ПС-Северо-Восточная | 18,40 2025.06.21
09,00 2025.06.22 | РП-НСГ-II-ТП-734-II | 10,35 2025.06.22
08,05 2025.06.22 | РП-НСГ-ТП-1351 | 10,35 2025.06.22
10,47 2025.06.23 | РП-Клинический-ТП-1700/РП-Строймаш | 11,30 2025.06.23
11,10 2025.06.23 | РП-Одесский- I-ТП-1176-I | 11,30 2025.06.23
18,00 2025.06.24 | КЛ-6 РП-Белоглинский-II-ТП-1466-II | 19,19 2025.06.24
10,25 2025.06.26 | РП-Поливановский-II-ТП-192-II | 12,35 2025.06.26
00,50 2025.06.28 | РП-Гвардейский-II-ТП-531-II | 02,40 2025.06.28
01,40 2025.06.30 | КЛ-6 РП-Завокзальный -1355 | 02,25 2025.06.30
01,40 2025.06.30 | КЛ-6 ф. 602 ПС-Западная | 02,58 2025.06.30
17,40 2025.06.30 | КЛ-6 РП-Лучевой-ТП-1272 | 18,10 2025.06.30
Итого за июнь-52
06,20 2025.07.01 | РП-НСГ-ТП-940 | 07,00 2025.07.01
11,20 2025.07.01 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-I-III-ТП-1622-I | 13,00 2025.07.01
18,45 2025.07.01 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-II-ТП-1295-II | 20,00 2025.07.01
00,50 2025.07.03 | КЛ-6 РП-633-ТП-23 | 01,55 2025.07.03
02,40 2025.07.03 | КЛ-6 РП-Динамо-ТП-66 | 03,15 2025.07.03
02,45 2025.07.03 | КЛ-6 РП-Обуховский-II-РП-Бабушкин-II/ТП-1361-II | 05,25 2025.07.03
03,40 2025.07.03 | КЛ-6 ф.606 ПС-ГРЭС | 04,15 2025.07.03
06,35 2025.07.03 | РП-Аткарский-ТП-117 | 07,10 2025.07.03
18,25 2025.07.04 | ф613 ПС-Агрегатная | 20,35 2025.07.04
14,25 2025.07.05 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Раховская | 14,50 2025.07.05
04,38 2025.07.06 | КЛ-6 ф601 ПС-Раховская РП-608-II-ТП-1672-II | 06,30 2025.07.06
04,38 2025.07.06 | #NAME? | 07,05 2025.07.06
08,00 2025.07.06 | КЛ-10 ф.1029 ПС-Елшанка-II | 11,05 2025.07.06
03,30 2025.07.07 | КЛ-6 ф. 625 ПС-Раховская | 06,40 2025.07.07
08,52 2025.07.08 | КЛ-6 ф. 621 ПС-Западная | 09,56 2025.07.08
12,10 2025.07.08 | КЛ-10 ф. 1027 ПС-Северо-Восточная | 14,40 2025.07.08
12,10 2025.07.08 | РП-Степной-II-ТП-695-II | 14,40 2025.07.08
12,10 2025.07.08 | РП-Ипподромный-ТП-1660 | 15,45 2025.07.08
05,30 2025.07.09 | КЛ-10 РП-Сокурский-II-ТП-1366 | 06,40 2025.07.09
12,40 2025.07.09 | РП-Октябрьский-ТП-89 | 14,30 2025.07.09
15,20 2025.07.09 | РП-Ипподромный-I-ТП-879-I | 17,00 2025.07.09
15,20 2025.07.09 | РП-Гусельский-II-ТП-1193-II | 18,15 2025.07.09
19,30 2025.07.09 | КЛ-10 ф 1011 ПС-Жасминная РП-Жасмин-I-ТП-1647-I | 23,00 2025.07.09
23,50 2025.07.09 | РП-Сокурский-ТП-1458 | 00,05 2025.07.10
02,50 2025.07.10 | РП-Антонова-I-ТП-802-I | 04,20 2025.07.10
08,30 2025.07.10 | КЛ-10 ф. 1016 ПС-Елшанка-II | 11,20 2025.07.10
08,30 2025.07.10 | КЛ-10 ф. 1018 ПС-Елшанка-II | 12,05 2025.07.10
09,30 2025.07.10 | РП-Дачный-IV-РП-Моторный-II | 10,35 2025.07.10
11,00 2025.07.10 | РП-Дачный-I-ТП-752-I | 13,00 2025.07.10
11,00 2025.07.10 | РП-Дачный-I-ТП-1486-I | 13,55 2025.07.10
11,00 2025.07.10 | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 14,45 2025.07.10
09,30 2025.07.10 | РП-Буровой-II-ТП-1057-II | 15,40 2025.07.10
11,50 2025.07.10 | КЛ-10 ф. 1001 ПС-Проммаш | 18,15 2025.07.10
04,40 2025.07.11 | РП-Топольчанский-I-ТП-699-I | 06,35 2025.07.11
13,30 2025.07.11 | РП-Рабочий-ТП-594-I | 15,40 2025.07.11
14,40 2025.07.11 | КЛ-10 РП-Вольский-I-ТП-673-I | 17,05 2025.07.11
14,40 2025.07.11 | КЛ-10 РП-Вольский II-ТП-673 II | 17,05 2025.07.11
22,15 2025.07.12 | КЛ-10 Ф.1018 ПС-Северо-Западная | 23,05 2025.07.12
04,26 2025.07.14 | КЛ-6 РП-Центральный-ТП-1580-I | 06,55 2025.07.14
04,28 2025.07.14 | КЛ-6 РП-Центральный-ТП-760-I | 06,20 2025.07.14
07,20 2025.07.14 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Техническая | 09,33 2025.07.14
14,30 2025.07.14 | КЛ-6 РП-Крекинг-1404-II | 16,15 2025.07.14
11,28 2025.07.16 | КЛ-6 РП-Наука-ТП-242 | 12,25 2025.07.16
09,50 2025.07.19 | КЛ-6 Ф.623 ПС-Раховская | 11,10 2025.07.19
10,40 2025.07.20 | РП-Придорожный-I-206-I | 11,30 2025.07.20
10,40 2025.07.20 | РП-Придорожный-I-ТП-206-I | 11,30 2025.07.20
15,40 2025.07.20 | РП-Дачный-ТП-752-I | 16,15 2025.07.20
00,25 2025.07.22 | РП-Техстекло--285-II | 01,40 2025.07.22
09,20 2025.07.24 | КЛ-10 ф. 1016 ПС-Северо-Восточная-ТП-1587-I | 10,50 2025.07.24
11,00 2025.07.24 | КЛ-6 ф. 612 ПС-Док | 14,50 2025.07.24
14,00 2025.07.24 | КЛ-10 РП-Авангард-ТП-1473 | 16,05 2025.07.24
01,50 2025.07.26 | Кл-6 РП-Обуховский-ТП-540 | 03,25 2025.07.26
01,50 2025.07.26 | КЛ-6 РП-611-ТП-1 I | 03,50 2025.07.26
01,50 2025.07.26 | РП-Центральный-1580-I | 05,40 2025.07.26
08,00 2025.07.26 | РП-Ипподромный-I - ТП-1456-I | 10,30 2025.07.26
22,00 2025.07.28 | КЛ-10 Ф.1017 ПС-Техническая | 23,30 2025.07.28
23,15 2025.07.29 | КЛ-6 ф.624 ПС-ГПЗ РП-Крымский-II-ТП-1253 II | 00,30 2025.07.30
06,30 2025.07.30 | КЛ-6 ф. 630 ПС-Западная | 07,30 2025.07.30
10,40 2025.07.30 | КЛ-6 ф. 617 ПС-Университетская | 12,30 2025.07.30
10,40 2025.07.30 | РП-608-ТП-1243-II | 13,45 2025.07.30
10,40 2025.07.30 | КЛ-6 ф. 612 ПС-Университетская-РП-Геофизика-II-ТП-1770-I | 15,40 2025.07.30
13,50 2025.07.30 | РП-Полярный - ТП-581-II | 16,50 2025.07.30
16,15 2025.07.31 | КЛ-6 кВ ф. 611 ПС-ГРЭС | 18,38 2025.07.31
20,40 2025.07.31 | РП-Вольский - ТП-313 | 22,15 2025.07.31
Итого за июль-64
11,20 2025.08.01 | КЛ-6 ф. 615 ПС-ГРЭС | 13,30 2025.08.01
11,55 2025.08.01 | РП-Завокзальный-I-ТП-1223-I | 15,03 2025.08.01
14,29 2025.08.04 | РП-Горный-I-ТП-720-I | 15,15 2025.08.04
09,50 2025.08.05 | РП-Строитель-II-РП Панфиловский-II-ТП-1296-II | 11,10 2025.08.05
14,30 2025.08.05 | РП-Северный-II-ТП-152-II | 15,23 2025.08.05
14,30 2025.08.05 | РП-Алексеевский-I-ТП-1928-I | 15,45 2025.08.05
15,45 2025.08.06 | РП-Тверской-II-РП-Лунный II/РП-Одесский-II | 17,10 2025.08.06
12,23 2025.08.07 | РП-Сеноман-I-РП-Аткарский-I | 15,00 2025.08.07
16,20 2025.08.07 | РП-Клинический-ТП-10-I | 17,20 2025.08.07
13,30 2025.08.07 | РП-Азинский-I-ТП-1441-I | 18,40 2025.08.07
20,15 2025.08.07 | КЛ-6 Ф.601 ПС-Раховская | 21,25 2025.08.07
13,30 2025.08.08 | кл-6 ф. 619 ПС-Раховская | 15,30 2025.08.08
22,28 2025.08.09 | КЛ-6-РП-606-ТП-150-РП-Чернышевский | 23,09 2025.08.09
10,45 2025.08.11 | РП-Одесский-I-ТП-593-I | 12,00 2025.08.11
10,45 2025.08.11 | РП-Гвардейский-I-ТП-704-I | 12,45 2025.08.11
15,20 2025.08.13 | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевскй-I-ТП-1262-I | 17,25 2025.08.13
23,30 2025.08.13 | КЛ-6 РП-Завокзальный -1355 | 00,01 2025.08.14
14,58 2025.08.14 | РП-Красноармейский-ТП-809 | 15,13 2025.08.14
14,30 2025.08.14 | РП-Тверской-II-ТП-1968-II | 16,07 2025.08.14
00,40 2025.08.16 | КЛ-10 ф.1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский III-ТП-1521 I | 01,40 2025.08.16
02,00 2025.08.16 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Проммаш РП-Проммаш I-ТП-1993 I | 05,00 2025.08.16
09,15 2025.08.16 | КЛ-6 РП-Радищевский-II-ТП-375 II | 09,40 2025.08.16
02,50 2025.08.17 | КЛ-6 РП-Рабочий-ТП-1011 | 03,55 2025.08.17
06,00 2025.08.17 | КЛ-6 РП-Силикатный II-ТП-762 II | 07,42 2025.08.17
23,25 2025.08.17 | КЛ-10 Ф. 1012 ПС- Проммаш | 01,44 2025.08.18
10,05 2025.08.20 | РП-Красноармейский-I-ТП-1638-I | 11,45 2025.08.20
11,30 2025.08.20 | РП-Самолет-I-ТП-1110-I | 12,56 2025.08.20
18,30 2025.08.20 | КЛ-10 РП-Пионерский-1411 II | 18,50 2025.08.20
09,35 2025.08.22 | РП-Завокзальный-I-ТП-1223-I | 10,55 2025.08.22
22,10 2025.08.22 | КЛ-6 РП-Волгарь I-ТП-669 I | 23,20 2025.08.22
10,40 2025.08.23 | КЛ-10 ф.1048 ПС-Северо-Восточная | 11,25 2025.08.23
08,00 2025.08.24 | КЛ-10 РП-Гусельский II-ТП-1168-II | 09,10 2025.08.24
13,55 2025.08.24 | КЛ-10 РП-Дачный I -ТП-1486 I | 15,00 2025.08.24
11,25 2025.08.25 | РП-Рабочий-II-ТП-594-II | 12,25 2025.08.25
17,10 2025.08.25 | КЛ-6 РП-Полярный I-РП-Экономический I | 18,30 2025.08.25
18,30 2025.08.25 | КЛ-10 РП-Антонов-II-ТП-1927-II | 20,00 2025.08.25
21,30 2025.08.25 | КЛ-10 РП-Строитель-I-ТП-1255 I | 21,47 2025.08.25
21,57 2025.08.25 | КЛ-10 ф 1007 ПС-Елшанка II | 22,40 2025.08.25
01,05 2025.08.27 | КЛ-6 РП-Южный-II - ТП-1880-II | 03,00 2025.08.27
13,20 2025.08.27 | РП-Сокурский-ТП-1366 | 15,10 2025.08.27
16,35 2025.08.27 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая-РП-Северный-ТП-380 | 18,58 2025.08.27
20,00 2025.08.28 | Ф 1022 ПС--Ж.Р-Н | 21,35 2025.08.28
00,15 2025.08.29 | Ф 603 ПС-Станок | 02,10 2025.08.29
08,00 2025.08.29 | РП-Станок-ТП-1137-I | 09,25 2025.08.29
20,42 2025.08.29 | КЛ-10 РП-Батавин I-ТП-900 I | 21,35 2025.08.29
05,20 2025.08.30 | КЛ-6 РП-Рокотовский-II - ТП-1491-II | 05,50 2025.08.30
09,40 2025.08.30 | КЛ-6 ф.632 ПС-Промышленная | 11,32 2025.08.30
09,40 2025.08.30 | КЛ-6 РП-Самолет-II-ТП-9-II | 11,56 2025.08.30
13,00 2025.08.30 | КЛ-6 ф.619 ПС-Университетская | 14,20 2025.08.30
14,20 2025.08.30 | КЛ-6 РП-Мост-II-ТП-403-II | 15,07 2025.08.30
23,15 2025.08.30 | КЛ-6 Ф.630 ПС-Западная | 00,10 2025.08.31
Итого за август-51
12,49 2025.09.01 | РП-Наука-ТП-1661 | 13,44 2025.09.01
18,00 2025.09.03 | КЛ-6 РП-Рабочий-II-ТП-594-II | 18,55 2025.09.03
06,05 2025.09.04 | КЛ-6 ф. 601 ПС-ГПЗ | 06,50 2025.09.04
00,05 2025.09.05 | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-1224 I | 00,55 2025.09.05
12,35 2025.09.05 | КЛ-10 ф. 1020 ПС-Елшанка-II | 14,50 2025.09.05
23,00 2025.09.05 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1273-I | 00,55 2025.09.06
15,30 2025.09.06 | КЛ-6 РП-Тракторный I-ТП-1223 I РП-Тракторный I-ТП-390 | 17,00 2025.09.06
12,30 2025.09.10 | РП-Буровой-ТП-1057 I | 13,40 2025.09.10
08,00 2025.09.13 | КЛ-6 ф. 616 ПС ГПЗ | 08,50 2025.09.13
02,40 2025.09.14 | КЛ-10 РП-Вольский-I-ТП-758-I | 03,40 2025.09.14
13,40 2025.09.15 | КЛ-10 ф.1009 ПС-Мирная | 15,10 2025.09.15
15,30 2025.09.15 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Ленинская | 18,30 2025.09.15
18,10 2025.09.15 | КЛ-10 РП-Тверской-II-ТП-349 | 19,10 2025.09.15
11,00 2025.09.16 | КЛ-6 РП-Завокзальный-ТП-1223 I | 12,15 2025.09.16
11,40 2025.09.16 | КЛ-10 ф. 1030 ПС-Ленинская | 12,55 2025.09.16
16,35 2025.09.17 | КЛ-10 РП-Красноармейский-ТП-791 | 17,50 2025.09.17
11,45 2025.09.19 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Трофимовская | 12,55 2025.09.19
10,10 2025.09.20 | РП-Авиатор-II-ф. 627 ПС-Промышленная | 11,45 2025.09.20
08,45 2025.09.21 | КЛ-6 РП-611- ТП-1699 | 09,15 2025.09.21
08,45 2025.09.21 | КЛ-6 РП-АТС-I-ТП-1349-I | 09,44 2025.09.21
02,00 2025.09.22 | КЛ-10 РП-Строитель-II-ТП-1255 II | 03,10 2025.09.22
22,40 2025.09.22 | КЛ-6 ф.619 ПС-Затон | 23,05 2025.09.22
22,40 2025.09.22 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Затон | 23,15 2025.09.22
08,55 2025.09.26 | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-1018-I | 10,30 2025.09.26
15,10 2025.09.26 | КЛ-6 РП-Спорт-ТП-545-I | 16,10 2025.09.26
20,00 2025.09.26 | РП-Тверской-II - РП-Лунный-II/РП-Одесский-II - ТП-1280-II | 21,10 2025.09.26
17,30 2025.09.30 | КЛ-10 ф 1021.ПС-Жасминная | 19,30 2025.09.30
17,50 2025.09.30 | КЛ-10 РП-Юбилейный-I-ТП-738-I | 20,10 2025.09.30
Итого за сентябрь-28
15,30 2025.10.01 | КЛ-6 РП-Пролетарский-II-ТП-1190-II | 17,30 2025.10.01
20,45 2025.10.02 | КЛ-6 ф.616 ПС-ГРЭС | 23,00 2025.10.02
20,45 2025.10.02 | КЛ-6 ф.633 ПС-ГРЭС | 23,30 2025.10.02
00,40 2025.10.03 | КЛ-10 РП-Батавин-I-ТП-860-I | 01,30 2025.10.03
00,40 2025.10.03 | КЛ-10 РП-Батавин I-ТП-900 I | 02,00 2025.10.03
06,00 2025.10.03 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-ТП-1154 | 06,35 2025.10.03
06,00 2025.10.03 | КЛ-6 РП-Белоглинский-ТП-1951-I | 07,40 2025.10.03
17,30 2025.10.04 | КЛ-10 РП-Зеркальный II-ТП-477 II | 18,40 2025.10.04
04,45 2025.10.05 | РП-Кожзавод-I - ТП-1124-I | 05,35 2025.10.05
04,45 2025.10.05 | РП-Новоастраханский-II - ТП-1264-II | 06,50 2025.10.05
11,15 2025.10.05 | КЛ-6 РП-Пролетарский-ТП-784 | 12,00 2025.10.05
16,10 2025.10.05 | КЛ-6 Ф.616 ПС-Промышленная | 17,50 2025.10.05
16,10 2025.10.05 | КЛ-6 ф.607 ПС-Промышленная | 17,45 2025.10.05
03,30 2025.10.06 | КЛ-6 РП-Симбирский III-ТП-1306 II | 04,35 2025.10.06
17,20 2025.10.06 | Ф 1009 ПС-Мирная | 19,15 2025.10.06
13,50 2025.10.07 | КЛ-10 ф. 1005 ПС-Мирная | 15,20 2025.10.07
12,30 2025.10.08 | РП-Солнечный-ТП-1229-I | 13,48 2025.10.08
14,28 2025.10.10 | РП-Дачный-II-ТП-1141-II | 16,00 2025.10.10
16,07 2025.10.10 | РП-Дачный-ТП-752 | 16,55 2025.10.10
14,55 2025.10.10 | РП-Радищевский-ТП-521 | 18,25 2025.10.10
13,03 2025.10.12 | КЛ-10 Ф.1006 ПС-Мирная | 14,30 2025.10.12
17,20 2025.10.12 | РП-Буровой-РП-Магистральный-II | 18,00 2025.10.12
17,27 2025.10.12 | КЛ-10 РП-Пионерский-1103 | 18,05 2025.10.12
11,20 2025.10.13 | КЛ-10 ф. 1042 ПС-Северо-Западная | 15,10 2025.10.13
14,15 2025.10.15 | РП-Тарховский-I-ТП-1875-I | 15,50 2025.10.15
11,15 2025.10.16 | РП-Клинический-ТП-1747 | 12,15 2025.10.16
12,30 2025.10.17 | РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 14,40 2025.10.17
13,15 2025.10.17 | РП-Наука-I-ТП-1279-I | 16,22 2025.10.17
20,55 2025.10.17 | КЛ-6 Ф.614 ПС-Кировская | 22,05 2025.10.17
17,15 2025.10.18 | КЛ-6 ф. 641 ПС-Промышленная | 19,30 2025.10.18
20,10 2025.10.20 | Ф 633 ПС-Промышленная | 21,10 2025.10.20
05,00 2025.10.22 | КЛ-6 ф. 602 ПС-Промышленная | 06,15 2025.10.22
10,27 2025.10.22 | КЛ-6 ф. 642 ПС-ТЭЦ | 11,42 2025.10.22
15,50 2025.10.22 | РП-Октябрьский-II-ТП-86-II | 17,55 2025.10.22
21,05 2025.10.22 | КЛ-6 ф.617 ПС-Западная | 22,40 2025.10.22
13,50 2025.10.23 | РП-Полярный-I-РП-Экономический-I | 15,05 2025.10.23
11,45 2025.10.24 | КЛ-10 ф. 1036 ПС- Северо-Западная- РП-Гвардейский-II-ТП-629 | 13,15 2025.10.24
02,30 2025.10.26 | КЛ-10 РП-Авангард II- ТП-1492 II | 04,15 2025.10.26
07,25 2025.10.27 | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-I-ТП-1371-I | 11,05 2025.10.27
14,52 2025.10.27 | РП-Клинический-ТП-1697 | 16,55 2025.10.27
09,10 2025.10.28 | КЛ-10 ф. 1014 ПС-Проммаш | 10,35 2025.10.28
15,05 2025.10.29 | РП-Солнечный-I-ТП-1229-I | 16,10 2025.10.29
00,20 2025.10.30 | КЛ-6 РП-Арбатский-ТП-171-II | 01,50 2025.10.30
09,45 2025.10.30 | КЛ-6 ф. 612 ПС-Затон | 11,10 2025.10.30
11,00 2025.10.30 | КЛ-6 ф. 654 ПС-ТЭЦ | 13,05 2025.10.30
03,20 2025.10.31 | КЛ-6 РП-615-ТП-540 | 03,55 2025.10.31
Итого за октябрь-46
04,55 2025.11.01 | КЛ-6 ф. 631 ПС-Промышленная | 07,35 2025.11.01
22,20 2025.11.05 | КЛ-6 ф.616 ПС-Раховская-РП-608-ТП-321 | 23,24 2025.11.05
06,20 2025.11.06 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая-РП-Северный-II-ТП-152-II | 07,30 2025.11.06
14,20 2025.11.08 | РП-Заводской - ТП-1428 | 15,20 2025.11.08
22,40 2025.11.08 | КЛ-6 РП-Маяк-ТП-1599-II-РП-Березка-II-ТП-1605-II | 00,35 2025.11.09
05,42 2025.11.09 | КЛ-6 РП-Строймаш-I-ТП-1656-I | 08,30 2025.11.09
07,20 2025.11.09 | Ф 639 ПС-ГПП РП-Крекинг-ТП-1404 | 09,40 2025.11.09
09,20 2025.11.11 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Ленинская | 10,10 2025.11.11
12,30 2025.11.11 | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Жасминная-РП-Жасмин-I-ТП-1371-I | 14,15 2025.11.11
16,25 2025.11.11 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-I-ТП-1928-I | 19,20 2025.11.11
15,00 2025.11.12 | КЛ-10 РП-Северный-ТП-645-I | 15,55 2025.11.12
00,20 2025.11.13 | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский-ТП-1351 | 02,45 2025.11.13
00,20 2025.11.13 | КЛ-10 РП-Новосоколовогорский-I-ТП-613-I | 01,25 2025.11.13
15,06 2025.11.14 | РП-Политехнический-I-ТП-1127-I/РП-Арбатский-I | 15,40 2025.11.14
16,00 2025.11.14 | КЛ-10 ф.1024 ПС-Северо-Восточная | 17,25 2025.11.14
18,00 2025.11.16 | КЛ-10 ф. 10 6 ПС-Мирная - РП-Авангард-II - ТП-1492-II | 19,25 2025.11.16
07,00 2025.11.17 | КЛ-6 ф.631 ПС-Промышленная | 09,25 2025.11.17
11,40 2025.11.17 | РП-Северный-II-ТП-1018-II | 12,35 2025.11.17
18,10 2025.11.17 | Ф 625 ПС-Раховская | 20,20 2025.11.17
21,00 2025.11.17 | РП-Рокотовский-I - ТП-1491-I | 21,45 2025.11.17
15,00 2025.11.18 | РП-АТС-ТП-62 | 15,25 2025.11.18
11,15 2025.11.19 | КЛ-10 ф. 1036 ПС- Северо-Западная | 12,28 2025.11.19
15,25 2025.11.19 | КЛ-6 ф.611 ПС ГПП | 17,10 2025.11.19
15,40 2025.11.19 | КЛ-6 ф.623 ПС-Раховкая | 17,25 2025.11.19
17,02 2025.11.19 | РП-Одесский- ТП-593 II | 18,30 2025.11.19
08,30 2025.11.20 | КЛ-10 ф. 1034 ПС-Северо-Восточная | 10,36 2025.11.20
00,30 2025.11.21 | КЛ-6 Ф. 617 ПС Западная | 01,45 2025.11.21
15,40 2025.11.21 | РП-Рабочий-ТП-861 | 16,35 2025.11.21
11,15 2025.11.22 | Ф 631 ПС-Промышленная РП-Самолет-I-ТП-1089-I | 14,00 2025.11.22
13,18 2025.11.23 | КЛ-10 ф.1022 ПС-Жилрайон | 14,30 2025.11.23
17,28 2025.11.24 | КЛ-10 ф.1013 ПС-Северо-Западная | 18,30 2025.11.24
12,40 2025.11.25 | РП-Авангард-II-РП-Ёлочки-II | 14,15 2025.11.25
11,45 2025.11.26 | КЛ-10 ф. 1021 ПС-Жилрайон | 13,20 2025.11.26
20,00 2025.11.26 | КЛ-6 РП-Пугачевский II-ТП-1741-II | 21,00 2025.11.26
15,45 2025.11.27 | РП-611-ТП-140 | 16,35 2025.11.27
07,00 2025.11.28 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Западная | 07,55 2025.11.28
18,35 2025.11.28 | КЛ-6 РП-Шоссейный-РП-Заводской | 19,25 2025.11.28
10,20 2025.11.29 | кл-10 РП-Строитель-II-РП Панфиловский--II | 11,45 2025.11.29
21,50 2025.11.30 | КЛ-6 ф.632 ПС-Западная-РП-Клинический | 22,30 2025.11.30
Итого за ноябрь-39
12,15 2025.12.02 | КЛ-6 ф. 626 ПС-ТЭЦ | 14,05 2025.12.02
14,15 2025.12.02 | КЛ-6 ф. 602 ПС-Станок | 14,52 2025.12.02
14,26 2025.12.02 | РП-Пролетарский-ТП-277 | 14,35 2025.12.02
17,35 2025.12.02 | КЛ-6 РП-Порт-ТП-88 | 18,05 2025.12.02
19,13 2025.12.02 | КЛ-6 РП-Бабушкин II- РП- Обуховский II | 20,10 2025.12.02
04,10 2025.12.04 | РП-Стрелка-ТП-1024-II | 04,35 2025.12.04
17,20 2025.12.04 | КЛ-10 РП-Красноармейский-ТП-809 | 18,20 2025.12.04
20,40 2025.12.04 | КЛ-10 РП-Дачный I -ТП-1141 I | 21,35 2025.12.04
15,45 2025.12.05 | КЛ-10 ф. 1003 ПС-Техстекло | 17,25 2025.12.05
00,15 2025.12.06 | КЛ-10 РП-Вольский-I - ТП-672-I | 01,10 2025.12.06
13,08 2025.12.06 | КЛ-6 ф.603 ПС-Кировская | 14,33 2025.12.06
20,55 2025.12.06 | КЛ-6 ф.604 ПС Затон | 21,35 2025.12.06
06,30 2025.12.07 | КЛ-6 ф.603 ПС ГПЗ | 08,05 2025.12.07
06,30 2025.12.07 | КЛ-6 РП-Общепит-I-РП-Крымский-I | 09,30 2025.12.07
09,00 2025.12.09 | РП-Центральный-I-ТП-760-I | 11,30 2025.12.09
09,00 2025.12.09 | РП-Центральный-I-1580-I | 10,10 2025.12.09
11,30 2025.12.09 | РП-Ново-Астраханский-I-ТП-1264-I | 12,50 2025.12.09
11,40 2025.12.09 | РП-Гвардейский-I-ТП-694-I | 14,05 2025.12.09
16,30 2025.12.10 | РП-Силикатный-1705 | 16,56 2025.12.10
22,10 2025.12.10 | КЛ-6 РП-Силикатный-ТП-44 | 23,20 2025.12.10
06,00 2025.12.11 | РП-Дачный-ТП-465-II | 08,05 2025.12.11
16,50 2025.12.12 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Северо-Восточная РП-Гусельский II-ТП-1002 II | 18,05 2025.12.12
23,50 2025.12.12 | КЛ-6 РП-Шелковичный-РП-Диагностика | 00,50 2025.12.13
05,55 2025.12.13 | РП-ГОРНЫЙ-I-720-I | 07,15 2025.12.13
20,30 2025.12.13 | КЛ-10 РП-Северный I-ТП-1224 I | 21,40 2025.12.13
20,29 2025.12.13 | КЛ-10 РП-Северный-I-ТП-645 I | 22,10 2025.12.13
20,30 2025.12.13 | КЛ-10 РП-Стрелка-II-292-II | 23,00 2025.12.13
18,40 2025.12.17 | КЛ-6 Ф.606 ПС-ГПЗ | 20,09 2025.12.17
20,30 2025.12.17 | РП-Волгарь-I - ТП-561-I | 23,45 2025.12.17
21,20 2025.12.17 | ТП-1401 - ТП-1410 | 21,34 2025.12.17
00,05 2025.12.18 | КЛ-6 ф.605 ПС-ГПЗ - РП-Общепит-I - РП-Крымский-I - ТП-1253-I | 04,40 2025.12.18
15,25 2025.12.18 | РП-Сокурский-ТП-1366 | 16,35 2025.12.18
11,55 2025.12.19 | РП-Одесский-I-ТП-593-I | 12,40 2025.12.19
22,30 2025.12.19 | КЛ-6 ф.616 ПС-ГПЗ | 23,45 2025.12.19
08,37 2025.12.20 | КЛ-6 РП-Сеноман I-РП-Аткарский I | 09,25 2025.12.20
06,05 2025.12.21 | КЛ-6 Ф 602 ПС-Гуселка | 07,30 2025.12.21
01,50 2025.12.22 | КЛ-10 Ф1006 ПС-Ленинская | 03,10 2025.12.22
17,10 2025.12.22 | КЛ-6 ф.617 ПС-Университетская | 18,10 2025.12.22
23,50 2025.12.23 | КЛ-6 РП-Новоастраханский-I-ТП-1264-I | 00,15 2025.12.24
18,30 2025.12.24 | РП-Гвардейский-II - ТП-1585-II | 19,08 2025.12.24
11,10 2025.12.25 | РП-Лучевой-ТП-1425-II | 11,35 2025.12.25
04,16 2025.12.26 | КЛ-10 ф.1022 ПС-Жилрайон | 05,10 2025.12.26
21,00 2025.12.28 | КЛ-6 РП-Заводской II-ТП-456 I | 22,30 2025.12.28
06,30 2025.12.29 | РП-Батавин-I-ТП-900-I | 08,16 2025.12.29
10,25 2025.12.29 | КЛ-10 ф. 1042 ПС-Северо-Западная | 11,25 2025.12.29
09,27 2025.12.30 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Мельзаводская-РП-Первомайский-II-ТП-1221-II | 11,05 2025.12.30
20,30 2025.12.30 | КЛ-10 РП-Степной-I-ТП-1196-I | 21,45 2025.12.30
09,20 2025.12.31 | КЛ-6 РП-Наука-I-1078-I | 10,20 2025.12.31
Итого за декабрь-39
Итого за год - 545
Электросети АО "СПГЭС" находятся в технически исправном состоянии.
За отчетный период аварийные отключения отсутствуют.
И.о. начальника ОДС АО "СПГЭС" Д.В. Балдуев