Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0940-12ип от 28.08.2012 года. ТУ № 5733 от 13.09.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, д.53. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-254, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ульяновская угол ул. Чапаева, до установленного ШРС. КЛ-0,4 кВ от устанавливаемого ШРС до рубильника по ул. Рабочая, д.53. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка ШРС-1-51 У3. 2.2. Установка опоры в количестве 1 шт. 2.3. Монтаж провода СИП-2 3х95мм2 +1х95мм2 протяженностью 120 метров. 2.4. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.5. Прокладка КЛ-0,4 кВ от ШРС до рубильника на жилом доме №53 по ул. Рабочая ВВГ-1-4х50мм2 протяженностью 10,5 метров и АВВГ-1- 4х16мм2 протяженностью 28,5 метров. 2.6. Перезаводка в новый ШРС существующих кабелей 0,4 кВ из рубильника на фасаде жилого дома №53 по ул. Рабочая. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 03.09.2014 года по 31.10.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку ШРС у здания по ул. Рабочая, 53. ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-254 до устанавливаемого ШРС. (шифр 04-13-46 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |