Приложение № 2

к договору подряда № 5КР от 21.06.2024г.

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексный ремонт в ТП-994** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Фасад** | | | | |
| 1 | ***Стяжка ТП по периметру*** | 3 периметра | | |
|  | уголок 90х90 | м | 14 |  |
|  | круг d=20 | м | 103 |  |
|  | шестигранник 41 | м | 3 |  |
| 2 | Расшивка штукатурки и заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 15 |  |
| 3 | Заделка трещин парапета цементным раствором | м | 1 |  |
| 4 | Штукатурка фасада цементно-известковым раствором | м2 | 34 |  |
| 5 | Окраска фасада и парапета | м2 | 97,5 |  |
| **2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП** | | | | |
| 6 | ***Огрунтовка, окраска:*** |  | | |
|  | Двери РУ-6-10 кВ | м2 | 7,7 |  |
|  | Двери РУ-0,4 кВ | м2 | 5,5 |  |
|  | Двери камеры трансформатора | м2 | 16 |  |
|  | Жалюзийные решетки | м2 | 8,2 |  |
|  | Шкаф ШРС | м2 | 3,5 |  |
|  | Стяжка ТП по периметру | м2 | 7,5 |  |
| 7 | ***Замена дверей:*** |  |  |  |
|  | Камера трансформатора № 2 | шт. | 1 | 1,7х2,4 |
| **3. Помещение РУ-0,4 кВ** | | | | |
| ***Полы*** | | | | |
| 8 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 4,7 |  |
| ***Приямки*** | | | | |
| 9 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,7 |  |
| ***Стены*** | | | | |
| 10 | Очистка финишного слоя штукатурки от сажи | м2 | 31,1 |  |
| 11 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 31,1 |  |
| 12 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 31,1 |  |
| 13 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 31,1 |  |
| 14 | Очистка финишного слоя штукатурки дверных откосов от сажи | м2 | 1,5 |  |
| 15 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1,5 |  |
| 16 | Огрунтовка откосов | м2 | 1,5 |  |
| 17 | Окраска откосов | м2 | 1,5 |  |
| ***Потолок*** | | | | |
| 18 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 10,4 |  |
| 19 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 9,9 |  |
| 20 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 9,9 |  |
| 21 | **Разное** |  |  |  |
| 22 | Окраска оборудования | м2 | 31 |  |
| 23 | Окраска контура заземления | м2 | 0,2 |  |
| **4. Камера трансформатора № 1** | | | | |
| ***Стены*** | | | | |
| 24 | Очистка финишного слоя штукатурки от сажи | м2 | 28,7 |  |
| 25 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 28,7 |  |
| 26 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 28,7 |  |
| 27 | Очистка финишного слоя штукатурки дверных откосов от сажи | м2 | 1,3 |  |
| 28 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1,3 |  |
| 29 | Огрунтовка откосов | м2 | 1,3 |  |
| 30 | Окраска откосов | м2 | 1,3 |  |
| ***Потолок*** | | | | |
| 31 | Очистка потолка от сажи | м2 | 6,4 |  |
| 32 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 5,4 |  |
| 33 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6,4 |  |
| 34 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6,4 |  |
| ***Разное*** | | | | |
| 35 | Замена плоского шифера на диафрагме | м2 | 3,9 |  |
| 36 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2,5 |  |
| **5. Камера трансформатора № 2** | | | | |
| ***Полы*** | | | | |
| 37 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 6,4 |  |
| ***Приямки*** | | | | |
| 38 | Закрытие приямка стальным листом t=4 мм | м2 | 0,25 |  |
| 39 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,25 |  |
| 40 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,25 |  |
| ***Стены*** | | | | |
| 41 | Очистка финишного слоя штукатурки от сажи | м2 | 28,7 |  |
| 42 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 28,7 |  |
| 43 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 28,7 |  |
| 44 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 28,7 |  |
| 45 | Очистка финишного слоя штукатурки дверных откосов от сажи | м2 | 1,3 |  |
| 46 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1,3 |  |
| 47 | Огрунтовка откосов | м2 | 1,3 |  |
| 48 | Окраска откосов | м2 | 1,3 |  |
| ***Потолок*** | | | | |
| 49 | Очистка потолка от сажи | м2 | 6,4 |  |
| 50 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 5,4 |  |
| 51 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6,4 |  |
| 52 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6,4 |  |
| ***Разное*** | | | | |
| 53 | Установка плоского шифера на диафрагме | м2 | 3,9 |  |
| 54 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2,5 |  |
| 55 | Окраска контура заземления | м2 | 0,6 |  |
| **6. Кровля** | | | | |
| 56 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 58 |  |
| 57 | Разборка цементных стяжек | м2 | 58 |  |
| 58 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 58 |  |
| 59 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 58 |  |
| 60 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 58 |  |
| 61 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 11,5 |  |
| 62 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 33 |  |

**Заказчик: АО "СПГЭС" Подрядчик:** **ООО «ГорЭнергоСервис»**

|  |
| --- |
| **Первый заместитель Директор**  **генерального директора** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов** |